## Начало
ПРАЙС-ЛИСТ НА КЛИМАТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ MDV
Дата начала действия прайс-листа: |  |  | 2023-05-10
Ценовая группа MDV |  |  | скидка,%
VRF-системы, приточные установки, чиллеры, фанкойлы, ККБ, руфтопы, тепловые насосы, полупромышленные системы большой мощности |  |  | 0%
Бытовые сплит-системы; Мульти-сплит; Полупромышленные системы |  |  | 0%
Полупромышленные | 0% | Бытовые, Мульти-сплит системы | 0%
Полупромышленные инверторные

## RAC_multi
БЫСТРЫЕ ССЫЛКИ:
сплит-системы on-off
сплит-системы inverter
Модель | Производительность, кВт |  | Номинальная мощность (охл.), кВт | Расход воздуха, м3/ч | Уровень шума, дБ (A) | Габариты блока, мм, ШхВхГ | Вес нетто, кг | Подключение электропитания | Розничная цена, руб. |  | Оптовая цена, руб. |  | Рекомендованная розничная цена (РРЦ), руб. | мульти-сплит-системы | Сумма заказа, set, $ | Объем заказа, set, м3 | Вес брутто заказа set, кг |  |  |  | объем, м3 | вес брутто, кг
| охл. | нагр. | [6 empty] | unit | set | unit | set
БЫТОВЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ (RAC)
СПЛИТ-СИСТЕМЫ НАСТЕННОГО ТИПА
Сплит-системы ON/OFF | [14 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
INFINI ON/OFF, энергоэффективность класса А (07-12K), компрессор GMCC, функция самоочистки, Follow me, температурная компенсация, возможность установки зимнего комплекта (-40°С), противопылевой фильтр высокой плотности, фотокаталический фильтр тонкой очистки, функция обнаружения утечки хладагента, функция любимый режим, возможность управления кондиционером по Wi-Fi (опция), ИК ПДУ RG10 с держателем в комплекте, возможность подключения проводного ПДУ (опция), покрытие теплообменника Golden Fin, 3D Airflow | [8 empty] | ON/OFF, R410A
MDSAG-07HRN1 indoor | 2.29 | 2.29 | 0.712 | 530 | 26.5 | 729*292*200 | 8.4 | внутр. блок | 12000 | 39700 | 0 | 0 | 28500 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 790 | 370 | 270 | 0.078921 | 10.7
MDOAG-07HN1 outdoor |  |  |  |  | 54 | 720*495*270 | 24.6 |  | 27700 |  | 0 | [6 empty] | 828 | 540 | 298 | 0.13324 | 26.5
MDSAG-09HRN1 indoor | 2.64 | 2.78 | 0.821 | 537 | 29.5 | 729*292*200 | 8.5 |  | 12600 | 42000 | 0 | 0 | 29900 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 790 | 370 | 270 | 0.078921 | 10.7
MDOAG-09HN1 outdoor |  |  |  |  | 55 | 720*495*270 | 24.9 |  | 29400 |  | 0 | [6 empty] | 828 | 540 | 298 | 0.13324 | 26.6
MDSAG-12HRN1 indoor | 3.52 | 3.52 | 1.097 | 570 | 28.5 | 802*295*200 | 9.2 |  | 15500 | 51700 | 0 | 0 | 37500 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 875 | 375 | 285 | 0.093516 | 11.8
MDOAG-12HN1 outdoor |  |  |  |  | 55 | 720*495*270 | 27.1 |  | 36200 |  | 0 | [6 empty] | 828 | 540 | 298 | 0.13324 | 28.9
MDSAG-18HRN1 indoor | 5.28 | 5.28 | 1.645 | 820 | 30 | 971*321 *228 | 12.3 |  | 24700 | 82100 | 0 | 0 | 58900 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 1045 | 405 | 305 | 0.12908 | 15.6
MDOAG-18HN1 outdoor |  |  |  |  | 58.5 | 765*555*303 | 34.8 |  | 57400 |  | 0 | [6 empty] | 887 | 610 | 337 | 0.18234 | 37.3
MDSAG-24HRN1 indoor | 7.03 | 7.33 | 2.19 | 1121 | 39 | 1082*337*234 | 14.7 | наружн.блок | 33000 | 110500 | 0 | 0 | 78900 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 1155 | 415 | 315 | 0.15099 | 18.4
MDOAG-24HN1 outdoor |  |  |  |  | 59 | 890*673*342 | 52.9 |  | 77500 |  | 0 | [6 empty] | 995 | 740 | 398 | 0.29305 | 55.5
AURORA ON/OFF, энергоэффективность класса А, компрессор GMCC, функция самоочистки, Follow me, температурная компенсация, возможность установки зимнего комплекта (-40°С), противопылевой фильтр высокой плотности, фотокаталический фильтр тонкой очистки, функция обнаружения утечки хладагента, функция любимый режим, ИК ПДУ RG10 с держателем в комплекте, возможность управления кондиционером по Wi-Fi (опция), покрытие теплообменника Golden Fin, 3D Airflow | [8 empty] | ON/OFF, R32
MDSA-07HRN8 indoor | 2.05 | 2.34 | 0.639 | 480 | 26.5 | 722*290*187 | 8.1 | внутр. блок | 12000 | 39300 | 0 | 0 | 29900 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 790 | 370 | 270 | 0.078921 | 10.6
MDOA-07HN8 outdoor |  |  |  |  | 54 | 720*495*270 | 23.9 |  | 27300 |  | 0 | [6 empty] | 828 | 540 | 298 | 0.13324 | 25.6
MDSA-09HRN8 indoor | 2.64 | 2.64 | 0.821 | 510 | 26.5 | 722*290*187 | 8.1 |  | 12400 | 41600 | 0 | 0 | 31500 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 790 | 370 | 270 | 0.078921 | 10.6
MDOA-09HN8 outdoor |  |  |  |  | 54 | 720*495*270 | 24.2 |  | 29200 |  | 0 | [6 empty] | 828 | 540 | 298 | 0.13324 | 26
MDSA-12HRN8 indoor | 3.52 | 3.52 | 1.096 | 540 | 26.5 | 802*297*189 | 9 |  | 15500 | 51500 | 0 | 0 | 38900 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 875 | 375 | 285 | 0.093516 | 11.5
MDOA-12HN8 outdoor |  |  |  |  | 56 | 720*495*270 | 26 |  | 36000 |  | 0 | [6 empty] | 828 | 540 | 298 | 0.13324 | 27.7
MDSA-18HRN8 indoor | 5.28 | 5.57 | 1.643 | 818 | 34.5 | 965*319*215 | 12.1 |  | 24700 | 81900 | 0 | 0 | 61500 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 1045 | 405 | 305 | 0.12908 | 15.5
MDOA-18HN8 outdoor |  |  |  |  | 57 | 765*555*303 | 34.5 |  | 57200 |  | 0 | [6 empty] | 887 | 610 | 337 | 0.18234 | 37
MDSA-24HRN8 indoor | 7.03 | 7.33 | 2.2 | 1150 | 34.5 | 1080*335*226 | 15 | наружн.блок | 32900 | 109800 | 0 | 0 | 82500 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 1155 | 415 | 315 | 0.15099 | 18.7
MDOA-24HN8 outdoor |  |  |  |  | 60.5 | 890*673*342 | 47.9 |  | 76900 |  | 0 | [6 empty] | 995 | 740 | 398 | 0.29305 | 50.9
AURORA ON/OFF, энергоэффективность класса А, компрессор GMCC, функция самоочистки, Follow me, температурная компенсация, возможность установки зимнего комплекта (-40°С), фотокаталический фильтр тонкой очистки, функция обнаружения утечки хладагента, функция любимый режим, ИК ПДУ RG10 с держателем в комплекте, возможность подключения проводного ПДУ (опция), покрытие теплообменника Golden Fin, 3D Airflow | [8 empty] | ON/OFF, R410A
MDSA-30HRN1 indoor | 8.21 | 8.5 | 2.556 | 1450 | 40 | 1259*362*282 | 20.1 | наружн.блок | 42800 | 143100 | 0 | 0 | 106900 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 1340 | 450 | 380 | 0.22914 | 25.9
MDOA-30HN1 outdoor |  |  |  |  | 58.5 | 946*810*410 | 62.5 |  | 100300 |  | 0 | [6 empty] | 1090 | 885 | 500 | 0.48233 | 68.5
MDSA-36HRN1 indoor | 9.97 | 10.84 | 3.104 | 1370 | 42 | 1259*362*282 | 21.8 |  | 56800 | 189300 | 0 | 0 | 141900 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 1340 | 450 | 380 | 0.22914 | 27.6
MDOA-36HN1 outdoor |  |  |  |  | 62 | 946*810*410 | 70 |  | 132500 |  | 0 | [6 empty] | 1090 | 885 | 500 | 0.48233 | 76.5
Сплит-системы инверторные
INFINI STANDARD INVERTER, инверторные сплит-системы (инверторный компрессор и мотор вентилятора наружного блока), энергоэффективность класса А, компрессор GMCC, функция самоочистки, Follow me, температурная компенсация, защита помещения от замораживания (8°С), противопылевой фильтр высокой плотности, фотокаталитический фильтр тонкой очистки, функция обнаружения утечки хладагента, функция любимый режим, ИК ПДУ RG10 с держателем в комплекте, возможность подключения проводного ПДУ, покрытие теплообменника Golden Fin, 3D Airflow, возможность управления кондиционером по Wi-Fi (опция), биполярный ионизатор Super ionizer (Air Magic), самоочистка наружного блока Anti dust, функция GEAR, функция ECO, функция Brezee Away, возможность установки зимнего комплекта (-27°С) | [8 empty] | DC-инвертор, R32
MDSAG-07HRDN8 indoor | 2,05 (1,17 - 3,23) | 2,35 (0,91 - 3,75) | 0,64 (0,10 - 1,25) | 514 | 21,5/33,5/38 | 729*292*200 | 8 | внутренний блок | 20400 | 54400 | 0 | 0 | 40500 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 790 | 370 | 270 | 0.078921 | 10.2
MDOAG-07HDN8 outdoor |  |  |  |  | 54,0 | 720*495*270 | 20.2 |  | 34000 |  | 0 | [6 empty] | 828 | 540 | 298 | 0.13324 | 21.2
MDSAG-09HRDN8 indoor | 2,79 (1,17 - 3,23) | 3,37 (0,91 - 3,75) | 0,86 (0,10 - 1,25) | 514 | 21,5/33,5/38 | 729*292*200 | 8 |  | 21400 | 57900 | 0 | 0 | 42500 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 790 | 370 | 270 | 0.078921 | 10.2
MDOAG-09HDN8 outdoor |  |  |  |  | 54,0 | 720*495*270 | 20.2 |  | 36500 |  | 0 | [6 empty] | 828 | 540 | 298 | 0.13324 | 21.2
MDSAG-12HRDN8 indoor | 3,52 (1,29 - 3,78) | 3,67 (1,07 - 4,05) | 1,10 (0,28 - 1,22) | 520 | 23,5/31/38,5 | 729*292*200 | 8.1 |  | 24800 | 65100 | 0 | 0 | 47900 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 790 | 370 | 270 | 0.078921 | 10.3
MDOAG-12HDN8 outdoor |  |  |  |  | 56,0 | 720*495*270 | 21.4 |  | 40300 |  | 0 | [6 empty] | 828 | 540 | 298 | 0.13324 | 23.2
INFINI UVpro ERP INVERTER, полностью инверторные сплит-системы (3D DC-Inverter стандарта ERP), энергоэффективность класса А++, компрессор GMCC, функция самоочистки, Follow me, температурная компенсация, защита помещения от замораживания (8°С), режим Silent (Тишина), противопылевой фильтр высокой плотности, фотокаталитический фильтр тонкой очистки, функция обнаружения утечки хладагента, функция любимый режим, ИК ПДУ RG10 с держателем в комплекте, возможность подключения проводного ПДУ, покрытие теплообменника Golden Fin, 3D Airflow, возможность управления кондиционером по Wi-Fi (опция), биполярный ионизатор Super ionizer (Air Magic), самоочистка наружного блока Anti dust, функция GEAR, функция ECO, функция Brezee Away, возможность установки зимнего комплекта (-27°С), система UVpro (ультрафиолетовая лампа) | [8 empty] | 3D DC-инвертор ERP, R32
MDSAL-09HRFN8 indoor | 2,64 (1,00-3,22) | 2,93 (0,82-3,37) | 0,733 (0,08-1,10) | 460 | 22/32/37 | 729*292*200 | 8 | внутренний блок | 25000 | 63300 | 0 | 0 | 46900 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 790 | 370 | 270 | 0.078921 | 10.6
MDOAG-09HFN8 outdoor |  |  |  |  | 55.5 | 720*495*270 | 23.5 |  | 38300 |  | 0 | [6 empty] | 828 | 540 | 298 | 0.13324 | 25.4
MDSAL-12HRFN8 indoor | 3,52 (1,38-4,31) | 3,81 (1,07-4,38) | 1,096 (0,12-1,65) | 530 | 22/32/37 | 835*295*208 | 8.7 |  | 28500 | 70900 | 0 | 0 | 52500 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 875 | 375 | 285 | 0.093516 | 11.5
MDOAG-12HFN8 outdoor |  |  |  |  | 56 | 720*495*270 | 23.7 |  | 42400 |  | 0 | [6 empty] | 828 | 540 | 298 | 0.13324 | 25.5
MDSAL-18HRFN8 indoor | 5,28 (3,39-5,90) | 5,57 (3,10-5,85) | 1,550 (0,56-2,05) | 800 | 31/37/41 | 971*321*228 | 11.2 |  | 32400 | 102100 | 0 | 0 | 74900 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 1045 | 405 | 305 | 0.12908 | 14.6
MDOAG-18HFN8 outdoor |  |  |  |  | 57,0 | 805*554*330 | 33.5 |  | 69700 |  | 0 | [6 empty] | 915 | 615 | 370 | 0.20821 | 36.1
MDSAL-24HRFN8 indoor | 7,03 (2,11-8,21) | 7,33 (1,55-8,21) | 2,402 (0,42-3,20) | 1090 | 34,5/37/46 | 1082*337*234 | 13.6 | наружн.блок | 40800 | 130700 | 0 | 0 | 95500 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 1155 | 415 | 315 | 0.15099 | 17.4
MDOAG-24HFN8 outdoor |  |  |  |  | 60 | 890*673*342 | 43.9 |  | 89900 |  | 0 | [6 empty] | 995 | 740 | 398 | 0.29305 | 47
OP INVERTER, полностью инверторные сплит-системы (3D DC-Inverter стандарта ERP), ультравысокий уровень энергоэффективности А+++, компрессор GMCC, функция "умный глаз" (Intelligent Eye), работа в режиме обогрева даже при -30°С, работа в режиме охлаждения от -25°С, функция самоочистки, функция Follow me, температурная компенсация, функция обнаружения утечки хладагента, 3D Air Flow (вертикальные и горизонтальные жалюзи с управлением с пульта), контроль уровня влажности, защита от замораживания помещения (8°С и 12°С), режим ECO, Wi-Fi управление (опция), режим Silent (Тишина), противопылевой фильтр высокой плотности, фотокаталитический фильтр тонкой очистки, автоматическая регулировка яркости дисплея внутреннего блока, фиксаторы положения для лёгкого обслуживания, ИК ПДУ RG10 с держателем в комплекте, возможность подключения проводного ПДУ (опция), покрытие теплообменника Golden Fin, самоочистка наружного блока Anti dust | [8 empty] | 3D DC-инвертор ERP, R32
MDSOP-09HRFN8 indoor | 2,64(1,00-4,16) | 4,10(0,75-7,00) | 0,483 (0,087~1,955) | 565 | 20 | 895*298*248 | 13 | внутр. блок | 42400 | 141500 | 0 | 0 | 103900 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 985 | 345 | 370 | 0.12574 | 17.1
MDOOP-09HFN8 outdoor |  |  |  |  | 57 | 800*554*333 | 36.4 |  | 99100 |  | 0 | [6 empty] | 920 | 615 | 390 | 0.22066 | 39.7
MDSOP-12HRFN8 indoor | 3,52(1,03-4,82) | 4,25(0,75-7,20) | 0,75 (0,102~1,955) | 590 | 21 | 895*298*248 | 13 |  | 44000 | 146300 | 0 | 0 | 107900 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 985 | 345 | 370 | 0.12574 | 17.1
MDOOP-12HFN8 outdoor |  |  |  |  | 57 | 800*554*333 | 36.4 |  | 102300 |  | 0 | [6 empty] | 920 | 615 | 390 | 0.22066 | 39.7
MDTII, инверторная сплит-система канального типа, возможность установки зимнего комплекта (-27°С) | [8 empty] | 3D DC-инвертор, R32
MDTII-09HWFN8 indoor | 2,79 (1,17-3,23) | 3,37 (0,91-3,75) | 1,02 (0,25-1,41) | 580 | 29 | 700*200*450 | 18 | наружн.блок | 40400 | 76900 | 0 | 0 | 59400 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 860 | 260 | 540 | 0.12074 | 22
MDOAG-09HDN8 outdoor |  |  |  |  | 54 | 720*495*270 | 20.2 |  | 36500 |  | 0 | [6 empty] | 835 | 540 | 300 | 0.13527 | 22
MDTII-12HWFN8 indoor | 3,52 (1,29-3,78) | 3,67 (1,07-4,05) | 1,26 (0,42-1,39) | 570 | 34.5 | 700*200*506 | 18 |  | 44100 | 84400 | 0 | 0 | 66000 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 860 | 260 | 540 | 0.12074 | 22
MDOAG-12HDN8 outdoor |  |  |  |  | 56 | 720*495*270 | 21.4 |  | 40300 |  | 0 | [6 empty] | 835 | 540 | 300 | 0.13527 | 23.2
MDTII-18HWFN8 indoor | 5,28 (3,39-5,90) | 5,57 (3,10-5,85) | 1,72 (0,70-2,21) | 911 | 35 | 880*210*674 | 24.3 |  | 51200 | 120900 | 0 | 0 | 93400 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 1070 | 280 | 725 | 0.21721 | 29.6
MDOAG-18HFN8 outdoor |  |  |  |  | 57 | 805*554*330 | 33.5 |  | 69700 |  | 0 | [6 empty] | 915 | 615 | 370 | 0.20821 | 36.1
MDCA4I, инверторная сплит-система кассетного типа, возможность установки зимнего комплекта (-27°С) | [8 empty] | 3D DC-инвертор, R32
MDCA4I-09HRFN8 indoor | 2,79 (1,17-3,23) | 3,37 (0,91-3,75) | 0,88 (0,12-1,27) | 580 | 38 | 570*260*570 | 14.5 | наружн.блок | 36600 | 82700 | 0 | 0 | 64000 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 675 | 295 | 640 | 0.12744 | 17.3
T-MBQ4-03E Compact Cassette Panel | [5 empty] | 647*50*647 | 2.5 |  | 9600 |  | 0 | [6 empty] | 715 | 123 | 715 | 0.062881 | 4.5
MDOAG-09HDN8 outdoor |  |  |  |  | 54 | 720*495*270 | 20.2 |  | 36500 |  | 0 | [6 empty] | 835 | 540 | 300 | 0.13527 | 22
MDCA4I-12HRFN8 indoor | 3,52 (1,29-3,78) | 3,67 (1,07-4,05) | 1,12 (0,30-1,24) | 570 | 42 | 570*260*570 | 14.5 |  | 38100 | 88000 | 0 | 0 | 67600 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 675 | 295 | 640 | 0.12744 | 17.3
T-MBQ4-03E Compact Cassette Panel | [5 empty] | 647*50*647 | 2.5 |  | 9600 |  | 0 | [6 empty] | 715 | 123 | 715 | 0.062881 | 4.5
MDOAG-12HDN8 outdoor |  |  |  |  | 56 | 720*495*270 | 21.4 |  | 40300 |  | 0 | [6 empty] | 835 | 540 | 300 | 0.13527 | 23.2
MDCA4I-18HRFN8 indoor | 5,28 (3,39-5,90) | 5,57 (3,10-5,85) | 1,61 (0,63-2,12) | 680 | 45.5 | 570*260*570 | 16.2 |  | 43300 | 122600 | 0 | 0 | 94500 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 675 | 295 | 640 | 0.12744 | 21.4
T-MBQ4-03E Compact Cassette Panel | [5 empty] | 647*50*647 | 2.5 |  | 9600 |  | 0 | [6 empty] | 715 | 123 | 715 | 0.062881 | 4.5
MDOAG-18HFN8 outdoor |  |  |  |  | 57 | 805*554*330 | 33.5 |  | 69700 |  | 0 | [6 empty] | 915 | 615 | 370 | 0.20821 | 36.1
Wi-Fi управление
EU-OSK105 | Wi-Fi модуль (опция для серии OP, INFINI, Aurora on/off R32 07-24K) | [8 empty] | 3600 | 0 |  | 3000 |  | #REF! | #REF! | #REF!
EU-OSK105 с комплектом подключения к серии Forest | Wi-Fi модуль с комплектом подключения к серии Forest (опция для серий Forest) | [8 empty] | 3600 | 0 |  | 3000 | инструкция по подключению | #REF! | #REF! | #REF!
Проводные пульты управления
KJR-12B/DP(T)-E | Проводной пульт ДУ с функцией follow me (кроме серии Forest) | [8 empty] | 7300 | 0 |  | 6200 |  | #REF! | #REF! | #REF!
KJR-12B/DP(T)-E с комплектом подключения к серии Forest | Проводной пульт ДУ с функцией follow me с комплектом подключения к серии Forest | [8 empty] | 7300 | 0 |  | 6200 | инструкция по подключению | #REF! | #REF! | #REF!
KJR-29B1/BK-E | Touch-style проводной пульт ДУ с функцией follow me (кроме серии Forest) | [8 empty] | 16600 | 0 |  | 14500 |  | #REF! | #REF! | #REF!
KJR-29B1/BK-E с комплектом подключения к серии Forest | Touch-style проводной пульт ДУ с функцией follow me с комплектом подключения к серии Forest | [8 empty] | 16600 | 0 |  | 14500 | инструкция по подключению | #REF! | #REF! | #REF!
МУЛЬТИ-СПЛИТ-СИСТЕМЫ СВОБОДНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ СЕРИИ FREE MATCH
Наружные блоки мульти-сплит-систем серии FREE MATCH, энергоэффективность класса А++, 3D DC-Inverter стандарта ERP | [8 empty] | 3D DC-инвертор ERP, R32
MD2O-14HFN8 outdoor | 4,10(1,47-4,98) | 4,40(1,61-4,84) | 1,270(0,100-1,650) | - | 55 | 805*554*330 | 31.6 | наружн.блок | 98200 | - | 0 |  | 76100 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 915 | 615 | 370 | 0.20821 | 34.7
MD2O-18HFN8 outdoor | 5,28(2,23-5,57) | 5,57(2,34-5,63) | 1,635(0,690-2,000) | - | 54 | 805*554*330 | 35 |  | 126200 | - | 0 |  | 97500 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 915 | 615 | 370 | 0.20821 | 38
MD3O-21HFN8 outdoor | 6,15(1,99-6,59) | 6,45(1,99-6,68) | 1,905(0,180-2,200) | - | 55 | 890*673*342 | 43.3 |  | 133700 | - | 0 |  | 103400 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 1030 | 750 | 438 | 0.33835 | 47.1
MD3O-27HFN8 outdoor | 7,91(3,03-8,50) | 8,21(2,20-8,50) | 2,450(0,230-3,250) | - | 55 | 890*673*342 | 48 |  | 147500 | - | 0 |  | 114300 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 1030 | 750 | 438 | 0.33835 | 51.8
MD4O-28HFN8 outdoor | 8,21(2,49-10,26) | 8,79(1,61-10,14) | 2,500(0,150-3,340) | - | 63 | 946*810*410 | 62.1 |  | 150700 | - | 0 |  | 116400 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 1090 | 885 | 500 | 0.48233 | 67.7
MD4O-36HFN8 outdoor | 10,55(2,74-11,29) | 10,55(3,60-10,83) | 3,270(0,212-4,125) | - | 62.5 | 946*810*410 | 68.8 |  | 257100 | - | 0 |  | 198300 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 1090 | 885 | 500 | 0.48233 | 75.6
MD5O-42HFN8 outdoor | 12,31(2,64-12,31) | 12,31(3,52-12,31) | 3,800(0,180-4,600) | - | 61.5 | 946*810*410 | 74.1 |  | 264500 | - | 0 |  | 203600 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 1090 | 885 | 500 | 0.48233 | 79.5
Внутренние блоки инверторные настенного типа серии FOREST INVERTER, DC-Inverter стандарта ERP, Follow me, температурная компенсация, противопылевой фильтр высокой плотности, фотокаталитический фильтр тонкой очистки, функция любимый режим, ИК ПДУ RG10 с держателем в комплекте, возможность управления кондиционером по Wi-Fi (опция), покрытие теплообменника Golden Fin, возможность подключения проводного ПДУ (опция) | [8 empty] | DC-инвертор ERP (7-12kBTU), 3D DC-инвертор ERP (18-24kBTU), R32 |  |  |  |  | ***
MDSAF-07HRDN8 indoor | 2.05 | 2.35 | 0.02 | 520 | 26 | 805*285*194 | 7.6 | питание по межбл.кабелю | 18600 | - | 0 |  | 13500 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 870 | 360 | 285 | 0.089262 | 9.7
MDSAF-09HRDN8 indoor | 2.64 | 2.93 | 0.02 | 520 | 26 | 805*285*194 | 7.6 |  | 19700 | - | 0 |  | 14500 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 870 | 360 | 285 | 0.089262 | 9.7
MDSAF-12HRDN8 indoor | 3.52 | 3.81 | 0.02 | 600 | 26 | 805*285*194 | 7.6 |  | 22600 | - | 0 |  | 16900 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 870 | 360 | 285 | 0.089262 | 9.8
MDSAF-18HRFN8 indoor | 5.28 | 5.57 | 0.034 | 840 | 30 | 957*302*213 | 10 |  | 27700 | - | 0 |  | 20500 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 1035 | 380 | 305 | 0.11996 | 13
MDSAF-24HRFN8 indoor | 7.03 | 7.33 | 0.062 | 980 | 34.5 | 1040*327*220 | 12.3 |  | 34200 | - | 0 |  | 24900 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 1120 | 405 | 310 | 0.14062 | 15.8
Внутренние блоки полностью инверторные настенного типа серии INFINI INVERTER, 3D DC-Inverter стандарта ERP, энергоэффективность класса А++, компрессор GMCC, Follow me, температурная компенсация, защита помещения от замораживания (8°С), противопылевой фильтр высокой плотности, фотокаталитический фильтр тонкой очистки, функция любимый режим, ИК ПДУ RG10 с держателем в комплекте, возможность подключения проводного ПДУ, покрытие теплообменника Golden Fin, 3D Airflow, возможность управления кондиционером по Wi-Fi (опция), биполярный ионизатор Super ionizer (Air Magic) | [8 empty] | 3D DC-инвертор ERP, R32
MDSAG-07HRFN8 indoor | 2.05 | 2.35 | 0.08 | 460 | 22 | 729*292*200 | 8 | питание по межбл.кабелю | 20800 | - | 0 |  | 14900 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 790 | 370 | 270 | 0.078921 | 10.6
MDSAG-09HRFN8 indoor | 2.64 | 2.93 | 0.08 | 460 | 22 | 729*292*200 | 8 |  | 22500 | - | 0 |  | 16500 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 790 | 370 | 270 | 0.078921 | 10.6
MDSAG-12HRFN8 indoor | 3.52 | 3.81 | 0.12 | 530 | 22 | 835*295*208 | 8.7 |  | 26000 | - | 0 |  | 19500 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 875 | 375 | 285 | 0.093516 | 11.5
MDSAG-18HRFN8 indoor | 5.28 | 5.57 | 0.56 | 800 | 31 | 969*320*241 | 11.2 |  | 29100 | - | 0 |  | 21500 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 1045 | 405 | 305 | 0.12908 | 14.6
MDSAG-24HRFN8 indoor | 7.03 | 7.33 | 0.42 | 1090 | 34.5 | 1083*336*244 | 13.6 |  | 37500 | - | 0 |  | 26900 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 1155 | 415 | 315 | 0.15099 | 17.4
Внутренние блоки полностью инверторные настенного типа серии INFINI UVpro INVERTER, 3D DC-Inverter стандарта ERP, энергоэффективность класса А++, компрессор GMCC, Follow me, температурная компенсация, защита помещения от замораживания (8°С), противопылевой фильтр высокой плотности, фотокаталитический фильтр тонкой очистки, функция любимый режим, ИК ПДУ RG10 с держателем в комплекте, возможность подключения проводного ПДУ, покрытие теплообменника Golden Fin, 3D Airflow, возможность управления кондиционером по Wi-Fi (опция), биполярный ионизатор Super ionizer (Air Magic), система UVpro (ультрафиолетовая лампа) | [8 empty] | 3D DC-инвертор ERP, R32
MDSAL-07HRFN8 indoor | 2.05 | 2.35 | 0.08 | 460 | 22 | 729*292*200 | 8 | питание по межбл.кабелю | 23000 | - | 0 |  | 17500 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 790 | 370 | 270 | 0.078921 | 10.6
MDSAL-09HRFN8 indoor | 2.64 | 2.93 | 0.08 | 460 | 22 | 729*292*200 | 8 |  | 25000 | - | 0 |  | 18900 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 790 | 370 | 270 | 0.078921 | 10.6
MDSAL-12HRFN8 indoor | 3.52 | 3.81 | 0.12 | 530 | 22 | 835*295*208 | 8.7 |  | 28500 | - | 0 |  | 22100 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 875 | 375 | 285 | 0.093516 | 11.5
MDSAL-18HRFN8 indoor | 5.28 | 5.57 | 0.56 | 800 | 31 | 969*320*241 | 11.2 |  | 32400 | - | 0 |  | 23900 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 1045 | 405 | 305 | 0.12908 | 14.6
MDSAL-24HRFN8 indoor | 7.03 | 7.33 | 0.42 | 1090 | 34.5 | 1083*336*244 | 13.6 |  | 40800 | - | 0 |  | 28900 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 1155 | 415 | 315 | 0.15099 | 17.4
Внутренние блоки кассетного типа, компактные (570х570), 3D DC-Inverter стандарта ERP, встроенная помпа, ИК ПДУ RG10 с держателем в комплекте, функция любимый режим, функция Follow me, температурная компенсация, возможность подключения проводного пульта, возможность подключения к системе центрального управления и диспетчеризации, клеммы удаленного вкл/выкл, клеммы вывода сигнала аварии, покрытие теплообменника Golden Fin, возможность управления кондиционером по Wi-Fi (опция) | [8 empty] | 3D DC-инвертор ERP, R32
MDCA4I-07HRFN8 indoor | 2.05 | 2.34 | 0.04 | 580 | 29 | 570*260*570 | 14.5 | питание по межбл.кабелю | 35400 | 45000 | 0 | 0 | 34600 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 662 | 317 | 662 | 0.13892 | 17.3
T-MBQ4-03E Compact Cassette Panel | [5 empty] | 647*50*647 | 2.5 |  | 9600 |  | 0 | [6 empty] | 715 | 123 | 715 | 0.062881 | 4.5
MDCA4I-09HRFN8 indoor | 2.64 | 2.93 | 0.04 | 580 | 29 | 570*260*570 | 14.5 |  | 36600 | 46200 | 0 | 0 | 35600 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 662 | 317 | 662 | 0.13892 | 17.3
T-MBQ4-03E Compact Cassette Panel | [5 empty] | 647*50*647 | 2.5 |  | 9600 |  | 0 | [6 empty] | 715 | 123 | 715 | 0.062881 | 4.5
MDCA4I-12HRFN8 indoor | 3.52 | 4.1 | 0.04 | 569 | 34.5 | 570*260*570 | 16.2 |  | 38100 | 47700 | 0 | 0 | 36200 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 662 | 317 | 662 | 0.13892 | 21.4
T-MBQ4-03E Compact Cassette Panel | [5 empty] | 647*50*647 | 2.5 |  | 9600 |  | 0 | [6 empty] | 715 | 123 | 715 | 0.062881 | 4.5
MDCA4I-18HRFN8 indoor | 5.28 | 5.57 | 0.102 | 680 | 39 | 570*260*570 | 16.2 |  | 43300 | 52900 | 0 | 0 | 40900 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 662 | 317 | 662 | 0.13892 | 21.4
T-MBQ4-03E Compact Cassette Panel | [5 empty] | 647*50*647 | 2.5 |  | 9600 |  | 0 | [6 empty] | 715 | 123 | 715 | 0.062881 | 4.5
Внутренние блоки канального типа, средненапорные, 3D DC-Inverter стандарта ERP, фильтр в комплекте, возможность подключения к системе центрального управления или диспетчеризации, опциональный ИК ПДУ RG10, функция Follow me, клеммы удаленного вкл/выкл, клеммы вывода сигнала аварии, проводной пульт ДУ в комплекте, покрытие теплообменника Golden Fin, возможность управления кондиционером по Wi-Fi (опция) | [8 empty] | 3D DC-инвертор ERP, R32
MDTII-07HWFN8 indoor | 2.05 | 2.34 | 0.17 | 500 | 27.5 | 700*200*450 | 18 | питание по межбл.кабелю | 39300 | - | 0 |  | 30300 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 860 | 260 | 540 | 0.12074 | 22
MDTII-09HWFN8 indoor | 2.64 | 2.93 | 0.18 | 500 | 27.5 | 700*200*450 | 18 |  | 40400 | - | 0 |  | 31000 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 860 | 260 | 540 | 0.12074 | 22
MDTII-12HWFN8 indoor | 3.52 | 3.81 | 0.185 | 600 | 30 | 700*200*506 | 18 |  | 44100 | - | 0 |  | 34100 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 860 | 260 | 540 | 0.12074 | 22
MDTII-18HWFN8 indoor | 5.28 | 5.57 | 0.2 | 911 | 35 | 880*210*674 | 24.3 |  | 51200 | - | 0 |  | 39800 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 1070 | 280 | 725 | 0.21721 | 29.6
Wi-Fi управление
17310900A02621 WIFI module subassembly WF-60A1-C | Wi-Fi модуль (опция для полупромышленных (on/off: MDCA5, MDCF, MDTJ, MDTI; ERP Inverter: MDCA4, MDTI, MDUE) и мульти-сплит-систем (MDCA4I, MDTII) | [7 empty] | 6800 | - | 0 |  | 5900 |  |  |  | #REF!
*** Данные модели сняты с производства, наличие уточняйте у менеджеров

## PAC
БЫСТРЫЕ ССЫЛКИ:
Cплит-системы кассетного типа
Cплит-системы канального типа
Модель | Производительность, кВт |  | Номинальная мощность (охл.), кВт | Расход воздуха, м3/ч | Уровень шума, дБ (A) | Габариты блока, мм, ШхВхГ | Вес нетто, кг | Подключение электропитания | Розничная цена unit, руб. | Розничная цена set, руб. | Оптовая цена unit, руб. | Оптовая цена set, руб. | Рекомендованная розничная цена (РРЦ), руб. | Cплит-системы напольно-потолочного типа
| охл. | нагр. | [11 empty] | Cплит-системы колонного типа
ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ (PAC) | [14 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
Cплит-системы кассетного типа (компактные), встроенная помпа, функция Follow me, функция любимый режим, возможность подключения к системе центрального управления или диспетчеризации, клеммы удаленного вкл\выкл, клеммы вывода сигнала аварии, ИК ПДУ RG10 с держателем в комплекте, возможность подключения проводного пульта (опция), функция обнаружения утечки хладагента, зимний комплект до -40 градусов (опция) для 12K, 18К, возможность управления кондиционером по Wi-Fi (опция) | [9 empty] | heat pump, R410A
MDCA5-12HRN1 indoor | 3.52 | 3.81 | 1.095 | 612 | 33 | 570*260*570 | 15 | внутр.блок | 18000 | 80600 | 0 | 0 | 69200 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 655 | 300 | 655 | 0.12871 | 0.3998 | 17.8 | 57.2
T-MBQ4-03E Compact Cassette Panel | [5 empty] | 647*50*647 | 2.5 |  | 9600 |  | 0 | [6 empty] | 715 | 123 | 715 | 0.062881 |  | 4.5
MDOU3-12HN1 outdoor |  |  |  |  | 55 | 805*554*330 | 32.3 |  | 53000 |  | 0 | [6 empty] | 915 | 615 | 370 | 0.20821 |  | 34.9
MDCA5-18HRN1 indoor | 5.28 | 5.57 | 1.92 | 730 | 38 | 570*260*570 | 16.4 |  | 22100 | 88200 | 0 | 0 | 74500 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 655 | 300 | 655 | 0.12871 | 0.3998 | 20.9 | 65.8
T-MBQ4-03E Compact Cassette Panel | [5 empty] | 647*50*647 | 2.5 |  | 9600 |  | 0 | [6 empty] | 715 | 123 | 715 | 0.062881 |  | 4.5
MDOU3-18HN1 outdoor |  |  |  |  | 58.5 | 805*554*330 | 37.8 |  | 56500 |  | 0 | [6 empty] | 915 | 615 | 370 | 0.20821 |  | 40.4
Cплит-системы кассетного типа (полноразмерные), встроенная помпа, с зимним комплектом до -25 градусов (36, 48, 60K), зимний комплект до -40 градусов (опция) для 24К, ИК ПДУ RG10 с держателем в комплекте, функция Follow me, функция любимый режим, возможность подключения проводного пульта (опция), возможность подключения к системе центрального управления или диспетчеризации, клеммы удаленного вкл\выкл, клеммы вывода сигнала аварии, функция обнаружения утечки хладагента, возможность управления кондиционером по Wi-Fi (опция) | [9 empty] | heat pump, R410A
MDCF-24HRN1 indoor | 7.03 | 7.62 | 2.6 | 1300 | 37.5 | 830*205*830 | 22.2 | наружн.блок | 34400 | 117900 | 0 | 0 | 98600 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 900 | 217 | 900 | 0.17577 | 0.56523 | 26.6 | 91.5
T-MBQ4-04B Cassette Panel | [5 empty] | 950*55*950 | 6 |  | 10700 |  | 0 | [6 empty] | 1035 | 90 | 1035 | 0.09641 |  | 9
MDOU3-24HN1 outdoor |  |  |  |  | 60 | 890*673*342 | 52.9 |  | 72800 |  | 0 | [6 empty] | 995 | 740 | 398 | 0.29305 |  | 55.9
MDCF-36HRN1 indoor | 10.55 | 11.14 | 3.6 | 1960 | 45 | 830*245*830 | 26.1 |  | 41900 | 165000 | 0 | 0 | 138500 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 900 | 257 | 900 | 0.20817 | 0.78146 | 30.4 | 118.3
T-MBQ4-04B Cassette Panel | [5 empty] | 950*55*950 | 6 |  | 10700 |  | 0 | [6 empty] | 1035 | 90 | 1035 | 0.09641 |  | 9
MDOU-36HN1-L outdoor |  |  |  |  | 62.5 | 946*810*410 | 74.4 |  | 112400 |  | 0 | [6 empty] | 1090 | 875 | 500 | 0.47688 |  | 78.9
MDCF-48HRN1 indoor | 14.07 | 15.24 | 5.191 | 1916 | 50 | 830*245*830 | 28.3 |  | 42000 | 183100 | 0 | 0 | 153200 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 900 | 257 | 900 | 0.20817 | 0.90211 | 32.7 | 151
T-MBQ4-04B Cassette Panel | [5 empty] | 950*55*950 | 6 |  | 10700 |  | 0 | [6 empty] | 1035 | 90 | 1035 | 0.09641 |  | 9
MDOU-48HN1-L outdoor |  |  |  |  | 62 | 900*1170*350 | 98.6 |  | 130400 |  | 0 | [6 empty] | 1032 | 1307 | 443 | 0.59753 |  | 109.3
MDCF-60HRN1 indoor | 16.12 | 17.88 | 6.27 | 2100 | 48 | 830*287*830 | 30.5 |  | 62000 | 225300 | 0 | 0 | 188900 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 900 | 292 | 900 | 0.23652 | 0.93046 | 34.9 | 155.1
T-MBQ4-04B Cassette Panel | [5 empty] | 950*55*950 | 6 |  | 10700 |  | 0 | [6 empty] | 1035 | 90 | 1035 | 0.09641 |  | 9
MDOU-60HN1-L outdoor |  |  |  |  | 61.5 | 900*1170*350 | 99.7 |  | 152600 |  | 0 | [6 empty] | 1032 | 1307 | 443 | 0.59753 |  | 111.2
Cплит-системы кассетного типа (полноразмерные), встроенная помпа, с зимним комплектом до -25 градусов, ИК ПДУ RG66 с держателем в комплекте, функция Follow me, функция любимый режим, возможность подключения проводного пульта, возможность независимого регулирования жалюзи (опция, необходим проводной пульт KJR-120C и декоративная панель 02M2), возможность подключения к системе центрального управления или диспетчеризации (модели 36k - стандарт; 48 - опция), клеммы удаленного вкл\выкл, клеммы вывода сигнала аварии, функция обнаружения утечки хладагента | [9 empty] | heat pump, R410A
MDCD-36HRN1 indoor | 10.55 | 11.14 | 3.51 | 1731 | 45.5 | 840*245*840 | 24.9 |  | 39800 | 161400 | 0 | 0 | 135400 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 900 | 257 | 900 | 0.20817 | 0.78146 | 28.8 | 118.2
T-MBQ-02M2 Cassette Panel | [5 empty] | 950*55*950 | 7 |  | 9200 |  | 0 | [6 empty] | 1035 | 90 | 1035 | 0.09641 |  | 10.5
MDOU-36HN1-L outdoor |  |  |  |  | 63 | 946*810*410 | 74.4 |  | 112400 |  | 0 | [6 empty] | 1090 | 875 | 500 | 0.47688 |  | 78.9
MDCD-48HRN1 indoor | 14.07 | 15.24 | 5.19 | 1990 | 45 | 840*245*840 | 27 |  | 33900 | 173500 | 0 | 0 | 145900 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 900 | 257 | 900 | 0.20817 | 0.90211 | 32 | 151.8
T-MBQ-02M2 Cassette Panel | [5 empty] | 950*55*950 | 7 |  | 9200 |  | 0 | [6 empty] | 1035 | 90 | 1035 | 0.09641 |  | 10.5
MDOU-48HN1-L outdoor |  |  |  |  | 63 | 900*1170*350 | 98.6 |  | 130400 |  | 0 | [6 empty] | 1032 | 1307 | 443 | 0.59753 |  | 109.3
Аксессуары для кассетных блоков
KJR-120C | Проводной пульт для кассетных блоков MDCD-** с функцией независимого управления жалюзи | [7 empty] | 8100 |  | 0 | 0 | 6900 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 152 | 152 | 55 | 0.0012707 |  | 0.3
Cплит-системы канального типа, встроенная помпа, противопылевой фильтр и проводной пульт ДУ в комплекте, с зимним комплектом до -25 градусов (36, 48, 60K), зимний комплект до -40 градусов (опция) для 18K, 24К, модели нового поколения - функция Follow me, функция температурной компенсации, опциональный ИК ПДУ RG10, возможность подключения к системе центрального управления или диспетчеризации, клеммы удаленного вкл\выкл, клеммы вывода сигнала аварии, функция обнаружения утечки хладагента, возможность управления кондиционером по Wi-Fi (опция, кроме MDTI-18, MDTI-24) | [9 empty] | heat pump, R410A
MDTJ-18HWN1 indoor | 5.28 | 5.57 | 1.95 | 1020 | 38 | 880*210*674 | 23.4 | внутр.блок | 30700 | 87200 | 0 | 0 | 73400 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 1070 | 270 | 725 | 0.20945 | 0.41766 | 29.6 | 70
MDOU3-18HN1 outdoor |  |  |  |  | 58.5 | 805*554*330 | 37.8 |  | 56500 |  | 0 | [6 empty] | 915 | 615 | 370 | 0.20821 |  | 40.4
MDTJ-24HWN1 indoor | 7.03 | 7.62 | 2.7 | 1350 | 34.5 | 1100*249*774 | 32.6 | наружн.блок | 43800 | 116600 | 0 | 0 | 98200 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 1305 | 305 | 805 | 0.32041 | 0.61346 | 39.6 | 95.5
MDOU3-24HN1 outdoor |  |  |  |  | 60 | 890*673*342 | 52.9 |  | 72800 |  | 0 | [6 empty] | 995 | 740 | 398 | 0.29305 |  | 55.9
MDTI-36HWN1 indoor | 10.55 | 11.72 | 3.51 | 1804 | 38 | 1100*249*774 | 32.2 |  | 57400 | 169800 | 0 | 0 | 142700 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 1305 | 305 | 805 | 0.32041 | 0.79729 | 39.4 | 118.3
MDOU-36HN1-L outdoor | 10.55 | 11.72 | 3.82 |  | 62.5 | 946*810*410 | 74.4 |  | 112400 |  | 0 | [6 empty] | 1090 | 875 | 500 | 0.47688 |  | 78.9
MDTI-48HWN1 indoor | 14.07 | 16.12 | 5.35 | 2150 | 42 | 1200*300*874 | 46 |  | 77000 | 207400 | 0 | 0 | 174200 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 1405 | 355 | 915 | 0.45638 | 1.0539 | 54.5 | 163.8
MDOU-48HN1-L outdoor | 14.07 | 16.12 | 5.19 |  | 62 | 900*1170*350 | 98.6 |  | 130400 |  | 0 | [6 empty] | 1032 | 1307 | 443 | 0.59753 |  | 109.3
MDTI-60HWN1 indoor | 16.12 | 17.58 | 6.36 | 2400 | 44.4 | 1200*300*874 | 46 |  | 65600 | 218200 | 0 | 0 | 182600 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 1405 | 355 | 915 | 0.45638 | 1.0539 | 54.5 | 165.7
MDOU-60HN1-L outdoor | 16.12 | 17.58 | 6.23 |  | 61.5 | 900*1170*350 | 99.7 |  | 152600 |  | 0 | [6 empty] | 1032 | 1307 | 443 | 0.59753 |  | 111.2
Cплит-системы напольно-потолочного типа, ИК ПДУ RG10 с держателем в комплекте, с зимним комплектом до -25 градусов (36, 48, 60K), зимний комплект до -40 градусов (опция) для 24К, функция Follow me, функция температурной компенсации, функция любимый режим, 3D Air Flow (вертикальные и горизонтальные жалюзи с управлением с пульта), возможность подключения проводного пульта (опция), возможность подключения к системе центрального управления или диспетчеризации только для 36K и 60K (опция, нужен NIM01), функция обнаружения утечки хладагента | [9 empty] | heat pump, R410A
MDUE-18HRN1 indoor | 5,57 | 5,86 | 1,98 | 820-1190 | 41/45/50 | 1068*675*235 | 25,1 | наружн.блок | 33600 | 92300 | 0 | 0 | 79400 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 1145 | 313 | 755 | 0.27058 | 0.56218 | 29.8 | 85.9
MDOU3-18HN1 outdoor |  |  |  | 2500 | 58,5 | 805*330*554 | 37,8 |  | 58700 |  | 0 | [6 empty] | 965 | 765 | 395 | 0.2916 |  | 56.1
MDUE-24HRN1 indoor | 7.03 | 7.62 | 2.63 | 1250 | 44 | 1068*675*235 | 24.6 |  | 42200 | 115000 | 0 | 0 | 96500 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 1145 | 313 | 755 | 0.27058 | 0.56218 | 29.8 | 85.9
MDOU3-24HN1 outdoor | 7.03 | 7.62 | 2.48 |  | 62 | 845*702*363 | 52.7 |  | 72800 |  | 0 | [6 empty] | 965 | 765 | 395 | 0.2916 |  | 56.1
MDUE-36HRN1 indoor | 10.55 | 11.14 | 3.505 | 1819 | 45 | 1285*675*235 | 29.9 |  | 55500 | 167900 | 0 | 0 | 141200 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 1360 | 755 | 313 | 0.32139 | 0.79826 | 35.5 | 114.4
MDOU-36HN1-L outdoor | 10.55 | 11.14 | 3.82 |  | 62.5 | 946*810*410 | 74.4 |  | 112400 |  | 0 | [6 empty] | 1090 | 875 | 500 | 0.47688 |  | 78.9
MDUE-48HRN1 indoor | 14.07 | 16.12 | 5.45 | 2350 | 48 | 1650*675*235 | 39 |  | 71500 | 201900 | 0 | 0 | 169600 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 1725 | 755 | 313 | 0.40764 | 1.0052 | 45 | 154.3
MDOU-48HN1-L outdoor | 14.1 | 15.2 | 5.19 |  | 62 | 900*1170*350 | 98.6 |  | 130400 |  | 0 | [6 empty] | 1032 | 1307 | 443 | 0.59753 |  | 109.3
MDUE-60HRN1 indoor | 16.12 | 17.58 | 6.4 | 2267 | 48 | 1650*675*235 | 39 |  | 65200 | 217800 | 0 | 0 | 182600 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 1725 | 755 | 313 | 0.40764 | 1.0052 | 45 | 156.2
MDOU-60HN1-L outdoor | 16.2 | 18.2 | 6.23 |  | 61.5 | 900*1170*350 | 99.7 |  | 152600 |  | 0 | [6 empty] | 1032 | 1307 | 443 | 0.59753 |  | 111.2
Cплит-системы колонного типа, ИК ПДУ с держателем в комплекте, 3D Air Flow (вертикальные и горизонтальные жалюзи с управлением с пульта), функция обнаружения утечки хладагента, с зимним комплектом до -25 градусов (48, 60K) | [9 empty] | heat pump, R410A
MDFPA4-24ARN1 indoor | 7.03 | 7,91 (+2,73) | 2.425 | 910 | 40 | 510*1750*315 | 38.4 | наружн.блок | 35200 | 141700 | 0 | 0 | 119200 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 665 | 1910 | 405 | 0.51441 | 0.80746 | 49 | 107.7
MDOFPA4-24AN1 outdoor |  |  |  |  | 59 | 890*673*342 | 55.5 |  | 106500 |  | 0 | [6 empty] | 995 | 740 | 398 | 0.29305 |  | 58.7
MDFJ2-48ARN1 indoor | 14.07 | 16,12(+3,52) | 5.3 | 1490 | 46 | 540*1825*410 | 52.9 |  | 86000 | 216400 | 0 | 0 | 181600 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 690 | 1965 | 540 | 0.73216 | 1.3297 | 69.4 | 178.7
MDOU-48HN1-L outdoor |  |  |  |  | 63 | 900*1170*350 | 98.6 |  | 130400 |  | 0 | [6 empty] | 1032 | 1307 | 443 | 0.59753 |  | 109.3
MDFM-60ARN1 indoor | 17.15 | 18,9 (+3,52) | 6.7 | 2325 | 50 | 600*1934*455 | 67 |  | 115900 | 268500 | 0 | 0 | 225700 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 755 | 2080 | 585 | 0.91868 | 1.5162 | 85.6 | 196.8
MDOU-60HN1-L outdoor | 17 |  | 6.5 |  | 64 | 900*1170*350 | 99.7 |  | 152600 |  | 0 | [6 empty] | 1032 | 1307 | 443 | 0.59753 |  | 111.2
Аксессуары
KJR-12B/DP(T)-E | Проводной пульт ДУ с функцией follow me | [7 empty] | 7200 |  | 0 | 0 | 6200 |  | #REF! | #REF! | #REF!
KJR-29B1/BK-E | Touch-style проводной пульт ДУ с функцией follow me | [7 empty] | 16600 |  | 0 | 0 | 14500 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 47 | 190 | 150 | 0.0013395 |  | 0.25
Wi-Fi управление
17310900A02621 WIFI module subassembly WF-60A1-C | Wi-Fi модуль (опция для полупромышленных (on/off: MDCA5, MDCF, MDTJ, MDTI; ERP Inverter: MDCA4, MDTI, MDUE) и мульти-сплит-систем (MDCA4I, MDTII) | [7 empty] | 6800 |  | 0 | 0 | 5900 |  | #REF!
EU-OSK105 WiFi модуль с комплектом подключения к серии MDCD-**HRFN8 | Wi-Fi модуль для инверторных полноразмерных кассет (MDCD-**HRFN8) | [7 empty] | 4100 |  | 0 | 0 | 3700 |  | #REF!
! Выгодная цена

## PAC inverter
БЫСТРЫЕ ССЫЛКИ:
Cплит-системы кассетного типа
Cплит-системы канального типа
Модель | Производительность, кВт |  | Номинальная мощность (охл.), кВт | Расход воздуха, м3/ч | Уровень шума, дБ (A) | Габариты блока, мм, ШхВхГ | Вес нетто, кг | Подключение электропитания | Розничная цена, руб. |  | Оптовая цена, руб. |  | Рекомендованная розничная цена (РРЦ), руб. | Cплит-системы напольно-потолочного типа
| охл. | нагр. | [6 empty] | unit | set | unit | set
ИНВЕРТОРНЫЕ ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ (PAC) | [14 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
Инверторные сплит-системы кассетного типа (компактные), 3D DC-Inverter стандарта ERP, встроенная помпа, ИК ПДУ RG10 с держателем в комплекте, функция Follow me, функция температурной компенсации, функция любимый режим, возможность подключения проводного пульта, возможность подключения к системе центрального управления или диспетчеризации, клеммы удаленного вкл\выкл, клеммы вывода сигнала аварии, защита от замораживания помещения (8°С), функция обнаружения утечки хладагента | [8 empty] | 3D DC-инвертор ERP, R32
MDCA4-12HRFN8 indoor | 3,52(0,85-4,11) | 3,81(0,47-4,31) | 1,010(0,168-1,434) | 620 | 34.5 | 570*260*570 | 16.3 | наруж.блок | 40500 | 122200 | 0 | 0 | 107000 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 662 | 317 | 662 | 0.13892 | 0.38414 | 20.4 | 53.9
T-MBQ4-03E Compact Cassette Panel | [5 empty] | 647*50*647 | 2.5 |  | 9600 |  | 0 | [6 empty] | 715 | 123 | 715 | 0.062881 |  | 4.5
MDOU-12HFN8 outdoor |  |  |  |  | 53.6 | 765*555*303 | 26.6 |  | 72100 |  | 0 | [6 empty] | 887 | 610 | 337 | 0.18234 |  | 29
MDCA4-18HRFN8 indoor | 5,28(2,90-5,59) | 5,57(2,37-6,10) | 1,633(0,720-2,088) | 720 | 39 | 570*260/570 | 16 |  | 42100 | 138600 | 0 | 0 | 121200 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 662 | 317 | 662 | 0.13892 | 0.41001 | 20.6 | 60.3
T-MBQ4-03E Compact Cassette Panel | [5 empty] | 647*50*647 | 2.5 |  | 9600 |  | 0 | [6 empty] | 715 | 123 | 715 | 0.062881 |  | 4.5
MDOU-18HFN8 outdoor |  |  |  |  | 56 | 805*554*330 | 32.5 |  | 86900 |  | 0 | [6 empty] | 915 | 615 | 370 | 0.20821 |  | 35.2
Инверторные сплит-системы кассетного типа (полноразмерные), 3D DC-Inverter стандарта ERP, встроенная помпа, ИК ПДУ RG10 с держателем в комплекте, функция Follow me, функция температурной компенсации, функция любимый режим, возможность подключения проводного пульта, независимое регулирование жалюзи, возможность подключения к системе центрального управления или диспетчеризации, клеммы удаленного вкл\выкл, клеммы вывода сигнала аварии, защита от замораживания помещения (8°С), функция обнаружения утечки хладагента | [8 empty] | 3D DC-инвертор ERP, R32
MDCD-24HRFN8 indoor | 7,03(3,30-7,91) | 7,62(2,81-8,94) | 2,32(0,780-2,748) | 1300 | 42 | 830*205*830 | 21.6 | наружн.блок | 54500 | 178500 | 0 | 0 | 157400 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 910 | 250 | 910 | 0.20703 | 0.59648 | 25.4 | 81.3
T-MBQ4-04BD Cassette Panel | [5 empty] | 950*55*950 | 6 |  | 11900 |  | 0 | [6 empty] | 1035 | 90 | 1035 | 0.09641 |  | 9
MDOU-24HFN8 outdoor |  |  |  |  | 60 | 890*673*342 | 43.9 |  | 112100 |  | 0 | [6 empty] | 995 | 740 | 398 | 0.29305 |  | 46.9
MDCD-36HRFN8 indoor | 10,55(2,70-11,43) | 11,14(2,78-12,66) | 4,00(0,890-4,150) | 1800 | 46 | 830*245*830 | 27.2 |  | 85400 | 277700 | 0 | 0 | 244600 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 910 | 290 | 910 | 0.24015 | 0.81888 | 31.2 | 125.2
T-MBQ4-04BD Cassette Panel | [5 empty] | 950*55*950 | 6 |  | 11900 |  | 0 | [6 empty] | 1035 | 90 | 1035 | 0.09641 |  | 9
MDOU-36HFN8 outdoor |  |  |  |  | 63 | 946*810*410 | 80.5 |  | 180400 |  | 0 | [6 empty] | 1090 | 885 | 500 | 0.48233 |  | 85
MDCD-48HRFN8 indoor | 14,07(3,52-15,83) | 16,12(4,10-17,29) | 4,65(0,800-5,900) | 1970 | 48 | 830*287*830 | 29.3 |  | 93800 | 300500 | 0 | 0 | 264500 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 910 | 330 | 910 | 0.27327 | 1.1719 | 33.5 | 160.8
T-MBQ4-04BD Cassette Panel | [5 empty] | 950*55*950 | 6 |  | 11900 |  | 0 | [6 empty] | 1035 | 90 | 1035 | 0.09641 |  | 9
MDOU-48HFN8 outdoor |  |  |  |  | 63.5 | 952*1333*415 | 103.7 |  | 194800 |  | 0 | [6 empty] | 1095 | 1480 | 495 | 0.8022 |  | 118.3
MDCD-60HRFN8 indoor | 15,24(4,10-16,71) | 18,17(4,40-19,93) | 5,00(0,980-6,200) | 2000 | 49.5 | 830*287*830 | 29.3 |  | 108000 | 372400 | 0 | 0 | 328100 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 910 | 330 | 910 | 0.27327 | 1.1719 | 33.5 | 163.7
T-MBQ4-04BD Cassette Panel | [5 empty] | 950*55*950 | 6 |  | 11900 |  | 0 | [6 empty] | 1035 | 90 | 1035 | 0.09641 |  | 9
MDOU-60HFN8 outdoor |  |  |  |  | 64 | 952*1333*415 | 107 |  | 252500 |  | 0 | [6 empty] | 1095 | 1480 | 495 | 0.8022 |  | 121.2
Инверторные сплит-системы канального типа, 3D DC-Inverter стандарта ERP, средненапорные, встроенная помпа, противопылевой фильтр и проводной пульт ДУ в комплекте, опциональный ИК ПДУ RG10, функция Follow me, функция температурной компенсации, возможность подключения к системе центрального управления или диспетчеризации, клеммы удаленного вкл\выкл, клеммы вывода сигнала аварии, функция обнаружения утечки хладагента | [8 empty] | 3D DC-инвертор ERP, R32
MDTI-12HWFN8 indoor | 3,52(0,53-3,99) | 3,81(1,00-4,39) | 1,053(0,155-1,373) | 600 | 30 | 700*200*506 | 17.8 | наружн.блок | 47600 | 119700 | 0 | 0 | 105500 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 860 | 285 | 540 | 0.13235 | 0.31469 | 21.5 | 50.5
MDOU-12HFN8 outdoor |  |  |  |  | 53.6 | 765*555*303 | 26.6 |  | 72100 |  | 0 | [6 empty] | 887 | 610 | 337 | 0.18234 |  | 29
MDTI-18HWFN8 indoor | 5,28(2,55-5,86) | 5,57(2,20-6,15) | 1,530(0,710-2,150) | 911 | 35 | 880*210*674 | 24.4 |  | 51000 | 137900 | 0 | 0 | 121700 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 1070 | 280 | 725 | 0.21721 | 0.42542 | 29.6 | 64.8
MDOU-18HFN8 outdoor |  |  |  |  | 56 | 805*554*330 | 32.5 |  | 86900 |  | 0 | [6 empty] | 915 | 615 | 370 | 0.20821 |  | 35.2
MDTI-24HWFN8 indoor | 7,03(3,28-8,16) | 7,62(2,81-8,49) | 2,190(0,750-2,960) | 1229 | 41 | 110*249*774 | 32.3 |  | 64300 | 176400 | 0 | 0 | 155300 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 1305 | 315 | 805 | 0.33092 | 0.62396 | 39.1 | 86
MDOU-24HFN8 outdoor |  |  |  |  | 60 | 890*673*342 | 43.9 |  | 112100 |  | 0 | [6 empty] | 995 | 740 | 398 | 0.29305 |  | 46.9
MDTI-36HWFN8 indoor | 10,55(2,73-11,78) | 11,72(2,78-12,84) | 4,000(0,890-4,200) | 2100 | 47 | 1360*249*774 | 40.5 |  | 91400 | 271800 | 0 | 0 | 239300 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 1570 | 330 | 805 | 0.41707 | 0.8994 | 48.2 | 133.2
MDOU-36HFN8 outdoor |  |  |  |  | 63 | 946*810*410 | 80.5 |  | 180400 |  | 0 | [6 empty] | 1090 | 885 | 500 | 0.48233 |  | 85
MDTI-48HWFN8 indoor | 14,07(3,52-15,53) | 16,12(4,10-18,17) | 4,800(0,880-6,000) | 2400 | 47 | 1200*300*874 | 47.6 |  | 100800 | 295600 | 0 | 0 | 260300 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 1405 | 365 | 915 | 0.46923 | 1.2714 | 55.8 | 174.1
MDOU-48HFN8 outdoor |  |  |  |  | 63.5 | 952*1333*415 | 103.7 |  | 194800 |  | 0 | [6 empty] | 1095 | 1480 | 495 | 0.8022 |  | 118.3
MDTI-60HWFN8 indoor | 15,24(4,10-17,29) | 18,17(4,40-20,52) | 5,250(1,030-6,650) | 2600 | 47 | 1200*300*874 | 47.4 |  | 115200 | 367700 | 0 | 0 | 323900 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 1405 | 365 | 915 | 0.46923 | 1.2714 | 56.1 | 177.3
MDOU-60HFN8 outdoor |  |  |  |  | 64 | 952*1333*415 | 107 |  | 252500 |  | 0 | [6 empty] | 1095 | 1480 | 495 | 0.8022 |  | 121.2
Инверторные сплит-системы напольно-потолочного типа, 3D DC-Inverter стандарта ERP, ИК ПДУ RG10 с держателем в комплекте, возможность подключения проводного пульта, функция Follow me, функция температурной компенсации, 3D Air Flow (вертикальные и горизонтальные жалюзи с управлением с пульта), функция любимый режим, функция обнаружения утечки хладагента, возможность подключения к системе центрального управления или диспетчеризации, клеммы удаленного вкл\выкл, клеммы вывода сигнала аварии | [8 empty] | 3D DC-инвертор ERP, R32
MDUE-18HRFN8 indoor | 5,28(2,71-5,86) | 5,57(2,42-6,30) | 1,45(0,670-2,027) | 958 | 37 | 1068*235*675 | 28 | наружн.блок | 47500 | 134400 | 0 | 0 | 118500 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 1145 | 318 | 755 | 0.2749 | 0.48311 | 33.3 | 68.5
MDOU-18HFN8 outdoor |  |  |  |  | 56 | 805*554*330 | 32.5 |  | 86900 |  | 0 | [6 empty] | 915 | 615 | 370 | 0.20821 |  | 35.2
MDUE-24HRFN8 indoor | 7,03(3,22-7,77) | 7,62(2,72-8,29) | 2,30(0,747-2,930) | 1192 | 43 | 1068*235*675 | 28 |  | 60200 | 172300 | 0 | 0 | 151700 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 1145 | 318 | 755 | 0.2749 | 0.56795 | 33.1 | 80
MDOU-24HFN8 outdoor |  |  |  |  | 60 | 890*673*342 | 43.9 |  | 112100 |  | 0 | [6 empty] | 995 | 740 | 398 | 0.29305 |  | 46.9
MDUE-36HRFN8 indoor | 10,55(2,73-11,78) | 11,72(2,81-12,78) | 4,00(0,890-4,300) | 1955 | 45 | 1650*235*675 | 41.5 |  | 94000 | 274400 | 0 | 0 | 241400 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 1725 | 318 | 755 | 0.41416 | 0.89648 | 48 | 133
MDOU-36HFN8 outdoor |  |  |  |  | 63 | 946*810*410 | 80.5 |  | 180400 |  | 0 | [6 empty] | 1090 | 885 | 500 | 0.48233 |  | 85
MDUE-48HRFN8 indoor | 14,07(3,52-15,24) | 16,12(4,10-17,00) | 5,00(0,900-5,950) | 2100 | 46 | 1650*235*675 | 41.7 |  | 97000 | 291800 | 0 | 0 | 257200 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 1725 | 318 | 755 | 0.41416 | 1.2164 | 48.5 | 166.8
MDOU-48HFN8 outdoor |  |  |  |  | 63.5 | 952*1333*415 | 103.7 |  | 194800 |  | 0 | [6 empty] | 1095 | 1480 | 495 | 0.8022 |  | 118.3
MDUE-60HRFN8 indoor | 15,83(4,10-16,71) | 18,17(4,40-19,64) | 5,65(1,100-6,650) | 2200 | 48 | 1650*235*675 | 42.3 |  | 115700 | 368200 | 0 | 0 | 324300 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 1725 | 318 | 755 | 0.41416 | 1.2164 | 49.2 | 170.4
MDOU-60HFN8 outdoor |  |  |  |  | 64 | 952*1333*415 | 107 |  | 252500 |  | 0 | [6 empty] | 1095 | 1480 | 495 | 0.8022 |  | 121.2
Wi-Fi управление
17310900A02621 WIFI module subassembly WF-60A1-C | Wi-Fi модуль (опция для полупромышленных (on/off: MDCA5, MDCF, MDTJ, MDTI; ERP Inverter: MDCA4, MDTI, MDUE) и мульти-сплит-систем (MDCA4I, MDTII) | [7 empty] | 6800 |  | 0 |  | 5900
EU-OSK105 WiFi модуль с комплектом подключения к серии MDCD-**HRFN8 | Wi-Fi модуль для инверторных полноразмерных кассет (MDCD-**HRFN8) | [7 empty] | 4100 |  | 0 |  | 3700