## Бытовая серия
Бытовые кондиционеры SYSTEMAIR, ПРАЙС-ЛИСТ 2021
действует c 24.05.2021 в рамках текущих остатков на складе
| Модель | Mощность, кВт |  |  | Расход воздуха, м3/ч | Габариты блока, мм |  | Цена розница, руб
|  | холод | тепло | потреб. |  | Внутренний | Наружный
Сплит-системы постоянной производительности / ON-OFF
SYSPLIT WALL SMART V4 | Настенные сплит-системы SYSPLIT WALL SMART V4/V3
| SYSPLIT WALL SMART 07 V4 HP Q | 2.23 | 2.23 | 0.693 | 307-474 | 722х187х290 | 700х270x495 | 34200
| SYSPLIT WALL SMART 09 V4 HP Q | 2.64 | 2.64 | 0.821 | 260-453 | 722х187х290 | 700х270x495 | 37595
| SYSPLIT WALL SMART 12 V4 HP Q | 3.52 | 3.81 | 1.096 | 369-523 | 802x189x297 | 770x300x555 | 49003
| SYSPLIT WALL SMART 18 V4 HP Q | 5.28 | 5.42 | 1.644 | 509-787 | 965x215x319 | 770x300x555 | 76948
| SYSPLIT WALL SMART 24 V4 HP Q | 7.03 | 7.62 | 2.503 | 870-1060 | 1080x226x335 | 845x363x702 | 104192
SYSPLIT WALL SMART V4 | SYSPLIT WALL SMART 30 V3 HP Q | 8.21 | 8.5 | 2.55 | 1050-1450 | 1259x282x362 | 946x410x810 | 139567
| SYSPLIT WALL SMART 36 V3 HP Q* | 9.96 | 10.84 | 3.1 | 980-1460 | 1260x283x362 | 946x410x810 | 176985
SYSPLIT WALL SMART V4: · А класс энергоэффективности · Элегантный дизайн · BIO-фильтр · Внутренняя подсветка индикаторов панели · Функция Follow Me · Таймер · Режим вентиляции без понижения температуры в помещении · Ночной режим работы · Полноценный обогреватель и осушитель воздуха для межсезонного использования · Авторестарт при возобновлении электропитания · Функция самоочистки теплообменника внутреннего блока · Возможность выбора стороны отвода конденсата · Инновационное антикоррозийное покрытие теплообменника SEA VIEW · Низкотемпературный комплект -30ºС (опция) · * SYSPLIT WALL SMART 36 V3 HP Q электропитание 220-240 Вт/1 Ф/50 Гц
SYSPLIT WALL SMART V3
Сплит системы переменной производительности / INVERTER
SYSPLIT WALL NORDIC EVO | Настенные сплит-системы SYSPLIT WALL NORDIC EVO
| Модель | Mощность, кВт |  |  | Расход воздуха, м3/ч | Габариты блока, мм
|  | холод | тепло | потреб. |  | Внутренний | Наружный | Цена розница, руб
| SYSPLIT WALL NORDIC 09 EVO PH Q | 2,63 (0,91-4,4) | 2,86 (0,79-6,3) | 0,600 (0,52-1,55) | 360-611 | 802x189x297 | 800x333x554 | 130970
| SYSPLIT WALL NORDIC 12 EVO PH Q | 3,52 (0,93-4,75) | 3,52 (0,98-6,5) | 0,977 (0,53-1,59) | 360-611 | 802x189x297 | 800x333x554 | 143300
Надежный обогрев помещения при температуре наружного воздуха от -30°С. · Инверторные технологии 3D. · Двухроторный компрессор · Энергоэффективность A+++ (SEER 8,8) · Система защиты от утечки хладагента и самодиагностика · Быстрое оттаивание и дополнительная защита наружного блока от осадков и талой воды · Автоматическое качание жалюзи в 2-х плоскостях · Функции: авторестарт, компенсация температур, турбо-режим, режим комфортного сна, таймер, поддержание 8°С , Follow-Me · Хладагент R32 · Беспроводной пульт в комплекте · Инновационное антикоррозийное покрытие теплообменника SEA VIEW
Сплит системы переменной производительности / INVERTER
SYSPLIT WALL NORDIC 12 EVO (до -15С°) | Настенная сплит-система SYSPLIT WALL NORDIC 12 EVO (до -15С°) (ограниченная партия)
| Модель | Mощность, кВт |  |  | Расход воздуха, м3/ч | Габариты блока, мм |  | Цена розница, руб
|  | холод | тепло | потреб. |  | Внутренний | Наружный
| SYSPLIT WALL NORDIC 12 EVO PH Q (до -15С°) | 3,52 (0,88-4,75) | 3,52 (0,79-5,57) | 0,635 (0,13-2,13) | 360-611 | 802x189x297 | 800x333x554 | 83808
Надежный обогрев помещения при температуре наружного воздуха от -15°С. · Инверторные технологии 3D DC Inverter. · Двухроторный компрессор · Энергоэффективность A+++ (SEER 8,8) · Система защиты от утечки хладагента и самодиагностика · Быстрое оттаивание и дополнительная защита наружного блока от осадков и талой воды · Автоматическое качание жалюзи в 2-х плоскостях · Функции: авторестарт, компенсация температур, турбо-режим, режим комфортного сна, таймер, поддержание 8°С , Follow-Me · Хладагент R32 · Беспроводной пульт в комплекте · Инновационное антикоррозийное покрытие теплообменника SEA VIEW
SYSPLIT WALL SMART V2 EVO | Настенные сплит-системы SYSPLIT WALL SMART V2 EVO
| SYSPLIT WALL SMART 09 V2 EVO HP Q | 2,6 (1,2-3,43) | 2,93(0,36-3,47) | 0,74 (0,1-1,312) | 329-486 | 717x193x302 | 770x300x555 | 68728
| SYSPLIT WALL SMART 12 V2 EVO HP Q | 3,52(1,96-6,21) | 3,81(1,07-4,87) | 1,252 (0,150-2,220) | 357-549 | 805x193x302 | 770x300x555 | 75282
| SYSPLIT WALL SMART 18 V2 EVO HP Q | 5,28(1,96-6,21) | 5,57(1,43-6,75) | 1,503 (0,150-2,220) | 545-809 | 964x222x325 | 800x333x554 | 110910
| SYSPLIT WALL SMART 24 V2 EVO HP Q | 8,19(3,05-8,21) | 7,63(2,08-9,15) | 2,283 (0,230-3,010) | 646-948 | 1106х232х342 | 845х363х702 | 156952
Инверторные технологии 3D DC Inverter. · Энергоэффективность класса А. · Элегантный дизайн · BIO-фильтр · Антикоррозийное покрытие SeaView. · Инновационная конструкция передней панели внутреннего блока · Hidden Display. Управление по Wi-Fi · Функция Follow me · Уникальный дизайн легкосъемного фильтра.· Автоматическое качание жалюзи в 2-х плоскостях · Самодиагностика и защита от утечки хладагента. · Функции: Self Cleaning - самоочистка внутреннего блока, авторестарт, компенсация температур, турбо-режим, режим комфортного сна, таймер.
МОНТАЖ И ОБСЛУЖИВАНИЕ КОНДИЦИОНЕРА SYSPLIT WALL SMART V2 EVO (пройдите по ссылке для просмотра видеоролика)
SYSPLIT WALL SMART V4 | Настенные сплит-системы SYSPLIT WALL SMART V4 EVO / SMART EVO (уточняйте остатки на складах)
| SYSPLIT WALL SMART 12 V4 EVO HP Q | 3,52(1,38-4,51) | 3,81(1,08-4,92) | 1,088(0,1-1,740) | 294-539 | 802x189x297 | 800x333x554 | 56221.2
| SYSPLIT WALL SMART 18 V4 EVO HP Q | 5,28(1,91-6,13) | 5,57(1,43-6,74) | 1,643(0,15-2,35) | 420-750 | 965x215x319 | 800x333x554 | 82253.85
SYSPLIT WALL SMART V4: · А++ класс энергоэффективности · Элегантный дизайн · Уникальная система очистки фильтров · Внутренняя подсветка индикаторов панели · Функция Follow Me · Таймер · · Режим вентиляции без понижения температуры в помещении · Ночной режим работы · Полноценный обогреватель и осушитель воздуха для межсезонного использования · Авторестарт при возобновлении электропитания · Функция самоочистки теплообменника внутреннего блока · Возможность выбора стороны отвода конденсата · Инновационное антикоррозийное покрытие теплообменника SEA VIEW
SYSPLIT WALL SMART V4 EVO HP Q

## Мультисплит-системы
Бытовые кондиционеры SYSTEMAIR, ПРАЙС-ЛИСТ 2021
действует с 24.05.2021 в рамках текущих остатках на складе
| Модель | Mощность, кВт |  |  | Расход воздуха, м3/ч | Габариты блока, мм | Цена розница, руб
|  | холод | тепло | потреб.
Мультисплит-системы переменной производительности
SYSPLIT MULTI EVO | Настенные внутренние блоки SMART V2 EVO
SYSPLIT WALL SMART V2 EVO | SYSPLIT WALL SMART 09 V2 EVO HP Q | 2,6 (1,2-3,43) | 2,93(0,36-3,47) | 0,74 (0,1-1,312) | 329-486 | 717x193x302 | 26199
| SYSPLIT WALL SMART 12 V2 EVO HP Q | 3,52(1,96-6,21) | 3,81(1,07-4,87) | 1,252 (0,150-2,220) | 357-549 | 805x193x302 | 28777
| SYSPLIT WALL SMART 18 V2 EVO HP Q | 5,28(1,96-6,21) | 5,57(1,43-6,75) | 1,503 (0,150-2,220) | 545-809 | 964x222x325 | 38910
| SYSPLIT WALL SMART 24 V2 EVO HP Q | 8,19(3,05-8,21) | 7,63(2,08-9,15) | 2,283 (0,230-3,010) | 646-948 | 1106х232х342 | 54590
Инверторные технологии 3D DC Inverter. · Энергоэффективность класса А. · Элегантный дизайн · BIO-фильтр · Антикоррозийное покрытие SeaView. · Инновационная конструкция передней панели внутреннего блока · Hidden Display. Управление по Wi-Fi · Функция Follow me · Уникальный дизайн легкосъемного фильтра.· Автоматическое качание жалюзи в 2-х плоскостях · Самодиагностика и защита от утечки хладагента. · Функции: Self Cleaning - самоочистка внутреннего блока, авторестарт, компенсация температур, турбо-режим, режим комфортного сна, таймер.
SYSPLIT WALL SMART V4 EVO | Настенные внутренние блоки SMART V4 EVO (уточняйте остатки на складах)
| SYSPLIT WALL SMART 09 V4 EVO HP Q | 2,78 (1,17-3,31) | 3,08 (1,26-3,99) | 0,795 (0,442-1,568) | 266-488 | 722x187x290 | 18345.6
| SYSPLIT WALL SMART 12 V4 EVO HP Q | 3,52 (1,38-4,51) | 3,81 (1,08-4,92) | 1,088 (0,100-1,740) | 294-539 | 802x189x297 | 20064.45
| SYSPLIT WALL SMART 18 V4 EVO HP Q | 5,28 (1,91-6,13) | 5,57 (1,43-6,74) | 1,643 (0,150-2,350) | 420-750 | 965x215x319 | 26643.75
Мультисплит-системы переменной производительности
| Модель | Mощность, кВт |  |  | Расход воздуха, м3/ч | Габариты блока, мм | Цена розница, руб
|  | холод | тепло | потреб.
Кассетные внутренние блоки SYSPLIT CASSETTE MULTI EVO
SYSPLIT CASSETTE MULTI EVO | SYSPLIT CASSETTE MULTI 09 EVO HP Q | 2.6 | 2.93 | 40 | 580 | 570х570х260 | 51792
| SYSPLIT CASSETTE MULTI 12 EVO HP Q | 3.5 | 4.1 | 40 | 617 | 570х570х260 | 54094
| SYSPLIT CASSETTE MULTI 18 EVO HP Q | 5.2 | 5.42 | 102 | 680 | 570х570х260 | 58607
· Декоративная панель с обдувом 360°,цифровой дисплей. · Автоматический привод воздушных заслонок. · Встроенный дренажный насос, подъем конденсата до 750 мм. · Возможность подвода свежего воздуха и дополнительных воздуховодов. · Расширенный функционал: турбо-режим, ночной режим, компенсация температур, таймер, авторестарт.
*Цена указана за комплект с панелью. Декоративная панель (SYSPANEL CASSETTE MINI SPLIT/MINI SPLIT W) – обязательный аксессуар, заказывается отдельно.
Наружные блоки SYSPLIT MULTI EVO
| SYSPLIT MULTI2 18 EVO HP Q | до 5,28 | до 5,57 | - | - | 800x333x554 | 121955
| SYSPLIT MULTI3 21 EVO HP Q | до 6,15 | до 6,59 | - | - | 845x363x702 | 131390
| SYSPLIT MULTI3 27 EVO HP Q | до 7,91 | до 8,21 | - | - | 845x363x702 | 158595
| SYSPLIT MULTI4 36 EVO HP Q | до 10,55 | до 11,14 | - | - | 946x410x810 | 239330
· Подключение от 2-х до 4-х внутренних блоков в систему. · Сезонная энергоэффективностть класса A++ (SEER 6,4). · Технология 3D Inverter. · Двухроторный компрессор. · Суммарная длина магистрали до 60 м. · Перепад высот до 15 м. · Работа на охлаждение и обогрев при наружной температуре от -15°С. · Хладагент R410A. · Беспроводной пульт в комплекте.

## Коммерч. серия_ON-OFF
Полупромышленные кондиционеры SYSTEMAIR, ПРАЙС-ЛИСТ 2021
действует от 24.05.2021г в рамках текущих остатков на складе
| Модель | Mощность, кВт |  |  | Расход воздуха, м3/ч | Габариты блока, мм |  | Цена розница, руб
|  | холод | тепло | потреб. |  | Внутренний | Наружный
SYSPLIT CASSETTE C 12,18 HP Q | Кассетные сплит-системы_Compact (тепло-холод)
| SYSPLIT CASSETTE C 12 HP Q | 3.66 | 3.81 | 1.35 | 430-650 | 570x570х260 | 770x300x555 | 87244
| SYSPLIT CASSETTE C 18 HP Q | 5.36 | 5.57 | 1.72 | 530-810 | 570x570х260 | 770x300x555 | 95417
· Компактные размеры панели 600х600мм. · Декоративная панель с обдувом 360°, цифровой дисплей. · Автоматический привод воздушных заслонок. · Встроенный дренажный насос. · Функции: авторестарт, компенсация температур, турбо-режим, режим комфортного сна, таймер. · Хладагент R410A. · Беспроводной пульт в комплекте.
SYSPLIT CASSETTE 24-60 HP Q/R | Четырехпоточные кассетные сплит-системы_SuperSlim (тепло-холод)
| SYSPLIT CASSETTE 24 HP Q | 7.03 | 7.62 | 2.6 | 900-1200 | 840x840x205 | 845x363x702 | 124626
| SYSPLIT CASSETTE 36 HP R | 10.55 | 11.72 | 3.982 | 1400-1800 | 840x840x245 | 990x345x965 | 179232
| SYSPLIT CASSETTE 48 HP R** | 14.07 | 15.24 | 5.191 | 1400-1900 | 840x840x245 | 900x350x1170 | 208482
| SYSPLIT CASSETTE 60 HP R** | 16.12 | 17.88 | 6.272 | 1500-2000 | 840x840x287 | 900x350x1170 | 227046
· Декоративная панель с обдувом 360°, цифровой дисплей. · Автоматический привод воздушных заслонок. · Встроенный дренажный насос. · Функции: авторестарт, компенсация температур, турбо-режим, режим комфортного сна, таймер. · Хладагент R410A. · Беспроводной пульт в комплекте.
SYSPLIT SIMPLE CASSETTE C 12,18 HP Q | Четырехпоточные кассетные сплит-системы_Simple_Cassette_Compact (тепло-холод)
| SYSPLIT SIMPLE CASSETTE C 12 HP Q | 3.52 | 3.96 | 1.16 | 580-750 | 570x570х260 | 730×285×545 | 84305
| SYSPLIT SIMPLE CASSETTE C 18 HP Q | 5.28 | 5.6 | 1.7 | 660-800 | 570x570х260 | 800×315×545 | 91105
· Компактные размеры папнели 600х600мм. · Декоративная панель с обдувом 360°, цифровой дисплей. · Автоматический привод воздушных заслонок. · Встроенный дренажный насос. · Функции: авторестарт, компенсация температур, турбо-режим, режим комфортного сна, таймер. · Хладагент R410A. · Беспроводной пульт в комплекте.
SYSPLIT SIMPLE CASSETTE 24-60 HP Q/R | Четырехпоточные кассетные сплит-системы_Simple_Cassette (тепло-холод)
| SYSPLIT SIMPLE CASSETTE 24 HP Q | 7.03 | 7.88 | 2.26 | 800-1200 | 840x835x250 | 825x310x655 | 120341.6667
| SYSPLIT SIMPLE CASSETTE 36 HP R | 10.6 | 11.7 | 3.77 | 1050-1500 | 840x840x246 | 970x395x805 | 175410
| SYSPLIT SIMPLE CASSETTE 48 HP R | 14.07 | 15.55 | 4.85 | 1260-1800 | 840x840x288 | 940x370x1325 | 202606.6667
| SYSPLIT SIMPLE CASSETTE 60 HP R | 16.12 | 18.5 | 6.77 | 1260-1800 | 840x840x288 | 940x370x1325 | 220281.6667
· Декоративная панель с обдувом 360°, цифровой дисплей. · Автоматический привод воздушных заслонок. · Встроенный дренажный насос. · Функции: авторестарт, компенсация температур, турбо-режим, режим комфортного сна, таймер. · Хладагент R410A. · Беспроводной пульт в комплекте.
SYSPLIT CEILING 18-60 HP Q/R | Напольно-потолочные сплит-системы (тепло-холод)
| SYSPLIT CEILING 18 HP Q | 5.42 | 5.57 | 2.11 | 800-1150 | 1068x675x235 | 770x300x555 | 94617
| SYSPLIT CEILING 24 HP Q | 7.03 | 7.62 | 2.63 | 900-1250 | 1068x675x235 | 845x363x702 | 120474
| SYSPLIT CEILING 36 HP R | 10.55 | 11.58 | 3.98 | 1250-1750 | 1285x675x235 | 990x345x965 | 175094
| SYSPLIT CEILING 48 HP R | 14.07 | 15.24 | 5.06 | 1250-1750 | 1285x675x235 | 900x350x1170 | 209597
| SYSPLIT CEILING 60 HP R | 16.12 | 17.58 | 6.4 | 1600-2300 | 1650x675x235 | 900x350x1170 | 225933
· Автоматический привод воздушных заслонок по вертикали и горизонтали. · Дополнительная изоляция дренажного поддона.· Самодиагностика и защита от утечки хладагента. · Функции: авторестарт, компенсация температур, турбо-режим, режим комфортного сна, таймер. · Хладагент R410A. · Беспроводной пульт в комплекте.
SYSPLIT SIMPLE CEILING 18-60 HP Q/R | Напольно-потолочные сплит-системы SIMPLE (тепло-холод)
| SYSPLIT SIMPLE CEILING 18 HP Q | 5.4 | 5.8 | 1.65 | 560-950 | 1000×690×235 | 800×315×545 | 91105
| SYSPLIT SIMPLE CEILING 24 HP Q | 7.2 | 7.6 | 2.24 | 1000-1600 | 1280×690×235 | 825x310x655 | 116941.6667
| SYSPLIT SIMPLE CEILING 36 HP R | 10.6 | 11.7 | 3.5 | 1000-1600 | 1280×690×235 | 970x395x805 | 169970
| SYSPLIT SIMPLE CEILING 48 HP R | 14.07 | 15.55 | 4.85 | 1300-2000 | 1600×690×235 | 940x370x1325 | 200565
| SYSPLIT SIMPLE CEILING 60 HP R | 16.12 | 17.58 | 5,2 | 1300-2000 | 1600×690×235 | 940x370x1325 | 217561.6667
· Автоматический привод воздушных заслонок по вертикали и горизонтали. · Дополнительная изоляция дренажного поддона.· Самодиагностика и защита от утечки хладагента. · Функции: авторестарт, компенсация температур, турбо-режим, режим комфортного сна, таймер. · Хладагент R410A. · Беспроводной пульт в комплекте.
SYSPLIT DUCT 18-120 HP Q/R | Канальные сплит-системы (тепло-холод)
| SYSPLIT DUCT 18 HP Q N | 5.28 | 5.57 | 2.13 | 546-816 | 880x674x210 | 770x300x555 | 98732
| SYSPLIT DUCT 24 HP Q N | 7.03 | 7.62 | 2.65 | 808-1260 | 1100x774x249 | 845x363x702 | 124561
| SYSPLIT DUCT 36 HP R N | 10.55 | 11.72 | 3.82 | 1103-1848 | 1100x774x249 | 990x345x965 | 183054
| SYSPLIT DUCT 48 HP R N | 14.07 | 16.12 | 5.24 | 1439-2282 | 1200x874x300 | 900x350x1170 | 220372
| SYSPLIT DUCT 60 HP R N | 16.12 | 17.58 | 6.225 | 2275 | 1200x874x300 | 900x350x1170 | 242943
| SYSPLIT DUCT 76 HP R | 22 | 25 | 7.5 | 3220-4250 | 1350х760х450 | 1255х908х700 | 470199
| SYSPLIT DUCT 96 HP R | 28 | 31 | 9.6 | 3760-5100 | 1350х760х450 | 1255х908х700 | 563994
| SYSPLIT DUCT 120 HP R | 35 | 38 | 12 | 5430-6375 | 1828х858х638 | 1255х908х700 | 815531
· Компактные размеры: высота блока от 210 мм.· Самодиагностика и защита от утечки хладагента. · Функции: авторестарт, компенсация температур, турбо-режим, режим комфортного сна, таймер. · Хладагент R410A. · Проводной пульт в комплекте (76-120k btu)
SYSPLIT SIMPLE DUCT 18-60 HP Q/R | Канальные сплит-системы SIMPLE (тепло-холод)
| SYSPLIT SIMPLE DUCT 18 HP Q N | 5.28 | 5.6 | 1.7 | 665-950 | 890x735x290 | 800×315×545 | 95185
| SYSPLIT SIMPLE DUCT 24 HP Q N | 7.03 | 7.88 | 2.26 | 1050-1400 | 890x735x290 | 825x310x655 | 124420
| SYSPLIT SIMPLE DUCT 36 HP R N | 10.6 | 11.7 | 3.73 | 1400-2000 | 890x735x290 | 970x395x805 | 176768.3333
| SYSPLIT SIMPLE DUCT 48 HP R N | 14.07 | 15.55 | 4.85 | 1700-2400 | 1250x735x290 | 940x370x1325 | 212123.3333
| SYSPLIT SIMPLE DUCT 60 HP R N | 17.6 | 18.5 | 6.77 | 1950-2600 | 1250x735x320 | 940x370x1325 | 231158.3333
· Самодиагностика и защита от утечки хладагента. · Функции: авторестарт, компенсация температур, турбо-режим, режим комфортного сна, таймер. · Хладагент R410A. · Проводной пульт в комплекте
Колонные сплит-системы (тепло-холод)
| SYSPLIT FLOOR 24 HP Q | 7.18 | 8,06+2,2 | 2.7 | 900-1100 | 500x315x1700 | 845x320x700 | 153562
| SYSPLIT FLOOR 48 HP R | 14.04 | 15,24+3,52 | 5.15 | 1480-1700 | 550x418x1824 | 900x350x1170 | 245689
| SYSPLIT FLOOR 60 HP R | 16.97 | 18,17+3,52 | 6.5 | 1950-2250 | 600x455x1934 | 900x350x1170 | 288366
SYSPLIT FLOOR 24-60 HP Q/R | · Компактный дизайн, малая площадь основания внутреннего блока. · ЖК дисплей и встроенный пульт "touch-screen". · Автоматическое качание воздушных заслонок по вертикали. · Функция защиты от сквозняка. · Функции: авторестарт, компенсация температур, турбо-режим, режим комфортного сна, таймер. · Хладагент R410A. · Беспроводной пульт в комплекте.
Аксессуары
| SYSPANEL CASSETTE MINI SPLIT, панель для кассетных блоков Compact | [6 empty] | 5570
| SYSPANEL CASSETTE MINI SPLIT W, панель для кассетных блоков Compact | [6 empty] | 5570
| SYSPANEL CASSETTE SPLIT, панель для кассетных блоков SuperSlim | [6 empty] | 6680
| SYSPANEL CASSETTE SPLIT W, панель STANDARD, панель для кассетных блоков SuperSlim | [6 empty] | 6680
| SYSCONTROL RM 52, универсальный беспроводной пульт управления, $ | [6 empty] | 23
| SYSCONTROL WC 12, проводной пульт для полупром. Серии, $ | [6 empty] | 72
| SYSPANEL CASSETTE SPLIT EVO P3, панель STANDARD для кассетных блоков SYSTEMAIR SIMPLE COMPACT | [6 empty] | 10878
| SYSPANEL CASSETTE SPLIT EVO P4, панель STANDARD для кассетных блоков SYSTEMAIR SIMPLE | [6 empty] | 16317
| SYSCONTROL WC 117, универсальный проводной пульт для полупромышленной серии SYSTEMAIR SIMPLE | [6 empty] | 129
| SYS XK05A, универсальный проводной пульт для полупромышленной серии SYSTEMAIR EVO | [6 empty] | 129
| SYS C02A, центральный пульт управления | [6 empty] | 1548
| SYS C03A, адаптер для подключения к центральному пульту управления | [6 empty] | 310
| SYS C04A, сигнальный кабель для подключения кассетных фэнкойлов к адаптеру SYS C03A | [6 empty] | 52
| SYS C05A, адаптер для подключения к центральному пульту управления c функцией Modbus | [6 empty] | 517
** универсальные наружные блоки SYSPLIT OUTDOOR 48 HP R N, SYSPLIT OUTDOOR 60 HP R N оснащены низкотемпературным комплектом (работа до -30°С)

## Коммерч.серия_INVERTER
Полупромышленные кондиционеры SYSTEMAIR, ПРАЙС-ЛИСТ 2021
действует от 24.05.2021г.
| Модель | Mощность, кВт |  |  | Расход воздуха, м3/ч | Габариты блока, мм |  | Цена розница, руб.
|  | холод | тепло | потреб. |  | Внутренний | Наружный
Инверторные полупромышленные сплит-системы
SYSPLIT CASSETTE C 18 EVO HP Q | Кассетные сплит-системы_Compact (тепло-холод)
| SYSPLIT CASSETTE C 18 EVO HP Q | 5.27(1.53-5.61) | 5.60(1.4-5.94) | 1.65(0.47-2.05) | 700/600/530 | 570x570х260 | 800×315×545 | 130018.3333
· Инверторное управление работой компрессора DC Inverter · Компактные размеры панели 710х710мм. · Декоративная панель с обдувом 360°, цифровой дисплей. · Автоматический привод воздушных заслонок. · Встроенный дренажный насос. · Функции: авторестарт, компенсация температур, режим комфортного сна, таймер. · Хладагент R410A. · Беспроводной пульт в комплекте.
SYSPLIT CASSETTE 24-48 EVO HP Q/R | Четырехпоточные кассетные сплит-системы (тепло-холод)
| SYSPLIT CASSETTE 24 EVO HP Q | 7.00(2.16-8.20) | 8.00(1.98-9.30) | 2.15(0.67-3.56) | 1500/1350/1200 | 840×840×246 | 900×350×700 | 157473.3333
| SYSPLIT CASSETTE 36 EVO HP Q | 10.55(3.00-11.00) | 11.69(3.45-13.23) | 3.30(0.93-4.01) | 1500/1350/1200 | 840×840×246 | 970×395×805 | 229993.3333
| SYSPLIT CASSETTE 48 EVO HP R | 14.06(4.20-15.12) | 15.24(4.60-17.50) | 5.02(1.21-7.50) | 1800/1550/1350 | 840×840×288 | 940×370×1325 | 264958.3333
| SYSPLIT CASSETTE 60 EVO HP R | 16.12(4.80-17.30) | 18.61(4.90-19.80) | 5.97(1.38-7.80) | 1930/1650/1450 | 840×840×288 | 970×395×805 | 301218.3333
· Инверторное управление работой компрессора DC Inverter · Декоративная панель с обдувом 360°, цифровой дисплей. · Автоматический привод воздушных заслонок. · Встроенный дренажный насос. · Функции: авторестарт, компенсация температур, режим комфортного сна, таймер. · Хладагент R410A. · Беспроводной пульт в комплекте.
SYSPLIT CEILING EVO 36 HP Q | Напольно-потолочные сплит-системы (тепло-холод)
| SYSPLIT CEILING 18 EVO HP Q | 5.20(1.53-5.61) | 5.60(1.40-5.94) | 1.62(0.47-2.05) | 900/720/600 | 1000×690×235 | 800×315×545 | 128205
| SYSPLIT CEILING 24 EVO HP Q | 7.00(2.16-7.92) | 7.6(1.98-8.69) | 2.18(0.67-2.88) | 1230/1020/840 | 1280×690×235 | 1020×430×770 | 154105
| SYSPLIT CEILING 36 EVO HP Q | 9.96(3.00-11.00) | 11.50(3.45-13.23) | 3.4(0.93-4.01) | 1580/1400/1050 | 1280×690×235 | 970×395×805 | 226625
| SYSPLIT CEILING 48 EVO HP R | 14.00(4.20-15.12) | 14.70(4.60-17.50) | 5.37(1.29-7.50) | 2040/1740/1440 | 1600×690×235 | 940×370×1325 | 259000
| SYSPLIT CEILING 60 EVO HP R | 16.10(4.80-17.30) | 17.00(4.90-19.80) | 6.30(1.49-7.80) | 2070/1770/1470 | 1600×690×235 | 970×395×805 | 290080
· Инверторное управление работой компрессора DC Inverter · Автоматический привод воздушных заслонок по вертикали и горизонтали. · Дополнительная изоляция дренажного поддона.· Самодиагностика и защита от утечки хладагента. · Функции: авторестарт, компенсация температур режим комфортного сна, таймер. · Хладагент R410A. · Беспроводной пульт в комплекте.
SYSPLIT DUCT EVO 24 HP Q | Канальные сплит-системы (тепло-холод)
| SYSPLIT DUCT 18 EVO HP Q | 5.27(1.53-5.61) | 5.60(1.40-5.94) | 1.65(0.47-2.05) | 1000/800/680 | 1000X700X245 | 800×315×545 | 128205
| SYSPLIT DUCT 24 EVO HP Q | 7.03(2.16-7.92) | 7.91(1.98-8.69) | 2.20(0.67-2.88) | 1300/1090/880 | 1000X700X245 | 1020×430×770 | 154105
| SYSPLIT DUCT 36 EVO HP Q | 10.55(3.00-11.00) | 11.69(3.45-13.23) | 3.30(0.93-4.01) | 1500/1300/1100 | 1000X700X245 | 970×395×805 | 227920
| SYSPLIT DUCT 48 EVO HP R | 14.06(4.20-15.12) | 15.24(4.60-17.50) | 5.02(1.29-7.50) | 1900/1600/1400 | 1400X700X245 | 940×370×1325 | 257705
| SYSPLIT DUCT 60 EVO HP R | 16.12(4.80-17.30) | 18.61(4.90-19.80) | 5.97(1.49-7.80) | 2030/1880/1670 | 1400X700X245 | 970×395×805 | 297850
· Инверторное управление работой компрессора DC Inverter · Самодиагностика и защита от утечки хладагента. · Функции: авторестарт, компенсация температур, режим комфортного сна, таймер. · Хладагент R410A. · Проводной пульт в комплекте
Аксессуары
| SYSPANEL CASSETTE SPLIT EVO P3, панель для инверторного кассетного блока SYSPLIT CASSETTE C 18 EVO HP Q | [6 empty] | 10878
| SYSPANEL CASSETTE SPLIT EVO P4, панель для инверторных кассетных блоков SYSPLIT CASSETTE 24-60 EVO HP Q/R | [6 empty] | 16317
| SYSXK05A, универсальный проводной пульт управления для инверторной полупром.серии | [6 empty] | 129
| SYS C02A, центральный пульт управления | [6 empty] | 1548
| SYS C03A, адаптер для подключения к центральному пульту управления | [6 empty] | 310
| SYS C04A, сигнальный кабель для подключения к адаптеру SYS C05A | [6 empty] | 52
| SYS C05A, адаптер для подключения к центральному пульту управления c функцией Modbus | [6 empty] | 517
*в стоимость кассетной сплит-системы уже включена стоимость панели.

## помпы Suermann
SAUERMANN, Дренажные насосы для отведения конденсата, ПРАЙС-ЛИСТ 2021
с 06.04.2021
| Код | Модель | Характеристики |  |  |  | Вес и габариты, мм |  |  |  | Цена розн, руб.
|  | Дренажная помпа | макс. произв-ть, л/ч | макс. высота, отвед-я конденс., м | уровень шума*, дБА | мощность, Вт | Вес, кг | Помпа, Д*Ш*В, мм | Приемный модуль, В*Д*Ш, мм | Упаковка, мм
| 114494 | Si-27 NEW | 20 | 10 | 20 | 14 | 0.48 | 66х43,5х60 | - | 112х91х91 | 8845
| 80550 | Si-10 Univers'l | 20 | 10 | 23 | 14 | 0.39 | 66х43,5х77 | - | 112х91х91 | 10931
| 80549 | Si-60 | 20 | 14 | 38 | 14 | 0.63 | - | - | 206х115х106 | 9402
| 80551 | Si-33 | 30 | 18 | 30 | 21 | 0.41 | 66х43,5х60 | 55х38х37,6 | 112х91х91 | 13097
| 78732 | Si-30 | 20 | 10 | 20 | 14 | 0.41 | 66х43,5х60 | 55х38х37,5 | 112х91х91 | 10796
| 80552 | Si-82 | 500 |  | 45 | 70 | 2.5 | 279х130х171 | - | 400х300х200 | 7682
| 52200 | SI-1805 | 500 | 5.4 | 47 | 90 | 2 | 195х130х132 | 195х130х43 | - | 8093
| 82841 | SI-2052 SALE | 60 | 100 | 30 | 14 | 0.6 | 88х75х94 | - | - | 2800
| 93776 | Omega Pack, дренажная помпа Si-20 с монтажным комплектом | 20 | 14 | 22 | 14 | 0.4 | - | - | - | 13305
| 119801 | DELTA PACK 80x60мм, белая дренажная помпа Si-10 univers'L с монтажным комплектом | 20 | 10 | 23 | 14 | 0.39 | - | - | - | 13670
* Измерено в лаборатории Sauermann, насос подключен к воде.
Аксессуары
|  | Наименование | Описание |  |  | Техническое описание |  |  | Упаковка |  | Цена розн, руб
| 52215 | ACC 00105 | Прозрачный гибкий шланг |  |  | ø внутренний 6мм х 5 мм |  |  | Рулон в мешке |  | 454.5763
| 52217 | ACC 00151 | Прозрачный армированный шланг |  |  | ø внутренний 6мм х 50 мм |  |  | Рулон |  | 4202.0339
| 52219 | ACC 00211 | Тройник |  |  | ø внутренний 6мм |  |  | 5 шт в блистере |  | 795.2542
| 74132 | ACC 00210 | Соединительный патрубок 90◦ |  |  | ø внутренний 17мм х ø внутренний 15мм |  |  | 1 шт в блистере |  | 341.6949
| 60198 | ACC 00240 | Адаптер для подвода конденсата для центробежных насосов |  |  | для труб ø внутр. 40мм (1", 1/2) |  |  | 1 шт в блистере |  | 341.6949
| 69888 | ACC 00805 | Обратный клапан, 6 мм |  |  | для труб ø внутр. 6 мм (1/4"). Для Si-10/Si-2750/Si-33/Si-60 |  |  | 5 шт в блистере |  | 1476.6102
РАСПРОДАЖА (уточняйте наличие на складе)
|  | Модель | Характеристики |  |  |  | Вес и габариты, мм |  |  |  | Цена розн, Руб
|  | Дренажная помпа | макс. произв-ть, л/ч | макс. высота, отвед-я конденс., м | уровень шума*, дБА | мощность, Вт | Вес, кг | Помпа, Д*Ш*В, мм | Приемный модуль, В*Д*Ш, мм | Упаковка, мм
| 16774 | Si-2750 | 20 | 10 | 20 | 14 | 0.41 | 66х43,5х60 | 55х38х37,5 | 112х91х91 | 6750
| 67296 | SI-1082 | 8 | 6 | 28 | 10 | 0.475 | 66x44x77 |  |  | 6000
| 22214 | SI-3200 | 20 | 6 | 34 | 18 | 0.375 | 66x44x59 | 55x38x36 |  | 6000
Аксессуары по специальным ценам
|  | Наименование | Описание |  |  | Техническое описание |  |  | Упаковка |  | Цена розн, руб
| 60191 | ACC 00106 | Гибкий шланг, белый, 50 см. |  |  | Для насосов: SI2750/3080/3100/3200/SI1730 |  |  |  |  | 341.6949
| 69175 | ACC 00110 | Набор адаптеров, состоящий из 1x ACC00225, 1 x ACC00230, 1 x ACC00240 |  |  | Для насосов: SI 1805 / SI 1820 |  |  |  |  | 568.4746
| 60194 | ACC 00125 | Прозрачный гибкий шланг, 25м |  |  | ø внутренний 10 мм |  |  | Рулон |  | 1589.4915
| 60192 | АСС 00201 | Набор адаптеров Ø 17 x 22 mm |  |  | Для насосов: SI2750/3080/3100/3200/SI1730 |  |  |  |  | 454.5763
| 60193 | АСС 00202 | Набор адаптеров Ø 17 x 32 mm |  |  | Для насосов: SI2750/3080/3100/3200/SI1730 |  |  |  |  | 568.4746
| 72609 | АСС 00203 | Ограничитель Ø 17 x 32 mm |  |  | Для насосов: SI2750/3080/3100/3200/SI1730 |  |  |  |  | 568.4746