## Бланк
БЛАНК ЗАКАЗА № по предложению/счету №
Комплектация щита управления вентиляцией на контроллерах Zentec
Сайт: zentec-russia.ru. Заполненый бланк отправьте на почу: sale@lantaclimate.ru
Заказчик: | [23 empty] | Функциональная схема установки
Название фирмы:
Контактное лицо:
Адрес:
Тел./Факс:
Е-mail:
ВОЗДУШНЫЙ КЛАПАН
приточный | [23 empty] | вытяжной
Напряжение питания привода: | [10 empty] | 24 В |  |  |  |  | 230 В |  |  |  | Механизм |  |  | Напряжение питания привода: | [8 empty] | 24 В | [5 empty] | 230 В |  |  |  |  | Механизм
[20 empty] | возврата | [22 empty] | возврата
Подогрев заслонки: | [22 empty] | Подогрев заслонки:
Мощность |  |  |  | кВт |  |  | Ток | [5 empty] | А |  |  | 230 В/1ф |  |  |  | 400 В/3ф |  |  | Мощность |  |  |  |  | кВт |  |  | Ток | [5 empty] | А |  | 230 В/1ф |  |  |  |  | 400 В/3ф
НАГРЕВАТЕЛЬ
водяной | [23 empty] | электрический
Циркуляционный насос | [10 empty] | кВт |  |  | Рабочий ток | [7 empty] | А |  | Общая мощность | [7 empty] | кВт
Напряжение питания: | [6 empty] | 230 В/1ф | [8 empty] | 400 В/3ф | [7 empty] | Напряжение питания: | [7 empty] | 230 В/1ф | [5 empty] | 400 В/2ф |  |  |  |  | 400 В/3ф
Управление насосом | [6 empty] | Ручное | [8 empty] | Автоматическое | [7 empty] | Распределение мощности по ступеням, кВт
Управление приводом вентиля | [15 empty] | 0 - 10 В |  |  |  | 3-х позиц. |  |  |  | 1 |  |  | 2 | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  |  | 7
ОХЛАДИТЕЛЬ
водяной | [23 empty] | фреоновый
Управление приводом вентиля | [10 empty] | 0 - 10 В | [5 empty] | 3-х позиц. | [6 empty] | Управление: |  |  |  | 0 - 10 В | [5 empty] | Беспотенциальный NO-контакт
Напряжение питания привода: | [10 empty] | 24 В | [5 empty] | 230 В | [10 empty] | 1 ступень | [5 empty] | 2 ступени
УТИЛИЗАЦИЯ
|  | Смесительная камера | [9 empty] | Пластинчатый рекуператор | [12 empty] | Роторный регенератор | [10 empty] | Промежуточный теплоноситель
| (Напряжение питания привода 24 В, | [9 empty] | (Напряжение питания привода 24 В, | [12 empty] | (Напряжение питания привода 230 В, | [10 empty] | Насос: | [5 empty] | кВт |  |  |  | А
| управление приводом 0 - 10 В) | [9 empty] | управление приводом 0 - 10 В) | [12 empty] | управление приводом 0 - 10 В) | [11 empty] | 230 В/1ф |  |  |  |  | 400 В/3ф
[8 empty] | УВЛАЖНЕНИЕ | [17 empty] | ОСУШЕНИЕ
Управление: |  |  | 0 - 10 В | [6 empty] | Соленоид |  |  |  |  | (Напряжение |  |  |  |  | 24 В |  |  | 230 В)
|  |  | Насос | [5 empty] | кВт |  |  |  | А |  |  | 230 В/1ф |  |  |  | 400 В/3ф
ВЕНТИЛЯТОР
приточный | [23 empty] | вытяжной
Мощность |  |  |  | кВт |  |  |  |  | Напряжение | [8 empty] | В | [5 empty] | Мощность |  |  |  |  | кВт |  |  |  | Напряжение | [8 empty] | В
Рабочий ток |  |  |  |  | А |  |  |  |  | Резервирование | [13 empty] | Рабочий ток | [5 empty] | А |  |  |  | Резервирование
Регулирование скорости: | [9 empty] | Трансформаторное | [13 empty] | Регулирование скорости: | [9 empty] | Трансформаторное
[10 empty] | Частотное | [8 empty] | Симисторное | [14 empty] | Частотное | [8 empty] | Симисторное
Выбор скорости: | [9 empty] | С контроллера | [13 empty] | Выбор скорости: | [9 empty] | С контроллера
[10 empty] | С частотного преобразователя | [23 empty] | С частотного преобразователя
Контроль работы: | [9 empty] | Реле давления | [8 empty] | Термоконтакты |  |  |  |  | Контроль работы: | [9 empty] | Реле давления | [8 empty] | Термоконтакты
[24 empty] | Управление: | [9 empty] | Раздельное | [8 empty] | С притоком
Дистанционное управление
[6 empty] | Сенсорная панель 4.3 дюйма | [15 empty] | Сенсорная панель 7 дюймов | [10 empty] | Кнопочный пульт управления
[6 empty] | Сенсорная панель Zentec Z031-xС0 | [15 empty] | Сенсорная панель Zentec Z037-5C0
Влажность: | [13 empty] | Приточного воздуха | [10 empty] | В помещении
Полное резервирование системы
Диспетчеризация (сетевые протоколы):
Дополнительное оборудование
Требования к режимам управления
Комментарии
Не забудьте сохранить заполненный бланк!
Заказчик: | [28 empty] | Дата заполнения | [16 empty] | г.
М.П.
/
| подпись | [5 empty] | Ф.И.О.