| - Рассасывающаяся нить-Петля с иглой под заказ | Иглы: - обратно-режущие, колющие, таперкат - иглы с отверстием в торце, плоскованные - изогнутые 3/8, 1/2, прямые | Иглы: - Массивные иглы; - Усиленные, упрочненные четырехгранные колющие иглы; - Иглы с насечками. (+5% к цене от прайса) |
| --- | --- | --- |

ПРОДУКЦИЯ, НЕ ОБЛАГАЕМАЯ НДС

###### Таблица № 1				Трансвагинальная игла «ЛУЕР» для центров репродукции человека

| Наименование | Единицы измерения | Цена за 1 шт, руб. |
| --- | --- | --- |
| Трансвагинальная игла “Луер” с системой L=250мм / L=325мм | шт | 410-00 |
| Трансвагинальная игла “Луер” L=250мм / L=325мм | шт | 320-00 |

ПРОДУКЦИЯ, ОБЛАГАЕМАЯ НДС по ставке 10%  (Цена указана без учета НДС)

Таблица № 2						Иглы офтальмохирургические

| Наименование | Условный номер нити | Метрический размер | Диаметр иглы, мм | Развернутая длина иглы, мм | Цена за 1 шт, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | с одной иглой | с двумя иглами |
| ПОЛИПРОПИЛЕН; НЕЙЛОН, ПОЛИКАПРОАМИД, ШЕЛК, ПОЛИГЛИКОЛИД -7/0, 6/0, 5/0 | 5/0; 6/0; 7/0 | 1; 0,7; 0,5 | 0,3; 0,4 | 6,5; 7,5; 9 | 142-00 | 163-00 |
|  | 8/0; 9/0; 10/0 | 0,4; 0,3; 0,2 | 0,2 | 5,5; 6,5 | 158-00 | 184-00 |
|  | 8/0; 9/0; 10/0 | 0,4; 0,3; 0,2 | 0,15 | 5,5 | 168-00 | 189-00 |

Таблица № 3				Атравматические иглы с нерассасывающимися нитями

| Наименование | Условный номер нити | Метрический размер | Длина нити, м | Разверну-тая длина иглы, мм | Цена за 1 шт, руб | Цена за 1 шт, руб с длиной нити 1.5м (под заказ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с одной иглой | с двумя иглами |  | с одной иглой | с двумя иглами | с одной иглой | с двумя иглами |
| ЛАВСАН (плетеный неокрашенный; крученый неокрашенный); ФТОРЛАН, ФТОРЕСТ; ПОЛИАМИД плетеный неокрашенный; КАПРОН крученый неокрашенный; ШЕЛК крученый белый | 1; 2; 3 | 4; 5; 6 | 0,75–0,90 | 0,9 | 30 – 50 | 33-00 | 44-00 | 46-00 | 60-00 |
|  | 2/0; 0;1 | 3; 3,5; 4 | 0,75–0,90 | 0,9 | 25 – 45 | 33-00 | 44-00 | 46-00 | 60-00 |
|  | 2/0; 0 | 3; 3,5 | 0,75 | 0,9 | 15 – 40 | 33-00 | 44-00 | 46-00 | 60-00 |
|  | 3/0 | 2 | 0,75 | 0,9 | 15 – 30 | 37-00 | 51-00 | 49-00 | 60-00 |
|  | 4/0 | 1,5 | 0,75 | 0,9 | 13 – 30 | 37-00 | 51-00 | 51-00 | 65-00 |
|  | 5/0 | 1,0 | 0,50 | 0,75 | 13 – 20 | 37-00 | 51-00 | 51-00 | 65-00 |
|  | 6/0 | 0,7 | 0,45 | 0,6 | 9 – 12 | 62-00 | 73-00 | 64-00 | 76-00 |
|  | 7/0 | 0,5 | 0,45 | 0,6 | 9 – 12 | 62-00 | 73-00 | 64-00 | 76-00 |
| НИКАНТ, нить полиамидная в сополимерной оболочке с доксициклином, крученая | 4/0(2 | 1,5;2;3; 4;5;6 | 0,75 | 0,9 | 15 – 50 | 39-00 | 54-00 | 49-00 | 61-00 |
| ШЕЛК плетеный черный, ПОЛИПРОПИЛЕН, ПОЛИКАПРОАМИД, НЕЙЛОН, импортные | 4/0(3 | 1,5 – 6 | 0,75(0,90 | 0,75(0,90 | 20(45 | 55-00 | 69-00 | 68-00 | 86-00 |
|  | 7/0(5/0 | 0,5 – 1 | 0,45(0,75 | 0,6(0,9 | 9,7(25 | 66-00 | 77-00 | 73-00 | 86-00 |

Таблица № 4			Атравматические иглы с рассасывающимися хирургическими нитями

| Наименование | Условный номер нити | Метрический размер | Диаметр иглы, мм | Развернутая длина иглы, мм | Цена в рублях за 1 шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | с одной иглой | с двумя иглами | с одной иглой | с двумя иглами |
|  |  |  |  |  | L= 30 | L=50 | L =75 | L = 150 |
| КЕТГУТ полированный | 2; 3 | 6; 7 | 1,0 – 1,1 | 30; 35; 40; 45;50 |  |  | 77-00 |  | 109-00 | 134-00 |
| КЕТГУТ полированный | 0;1 | 4;5 | 0,8 – 1,0 | 25; 30; 35; 40 |  |  | 70-00 |  | 97-00 | 117-00 |
| КЕТГУТ полированный | 3/0; 2/0 | 2,5; 3; 3,5 | 0,6 – 0,7 | 17; 20; 25; 30 | 45-00 | 58-00 | 66-00 |  | 84-00 | 109-00 |
| КЕТГУТ полированный | 5/0; 4/0 | 1,5; 2 | 0,4 – 0,5 | 15; 17; 20 | 45-00 | 58-00 | 64-00 |  | 84-00 | 109-00 |
| КАПРОАГ крученый | 4/0(2 | 1,5;2;3;4;5;6 | 0,5 – 1,0 | 15 - 50 |  |  | 38-00 | 52-00 | L = 90 |
| ПОЛИГЛИКОЛИД плетеный фиолетовый и неокрашенный «Сабфил» Производство «Медин-Н» | 3;4 | 6;7 | 1,1 | 40;45;50 |  |  | 78-00 | 85-00 | 80-00 | 92-00 |
|  | 1; 2 | 4; 5 | 0,9 – 1,0 | 30; 35; 40;45;50 |  |  | 68-00 | 76-00 | 73-00 | 80-00 |
|  | 2/0; 0 | 3; 3,5 | 0,8; 0,9 | 25; 30; 40 |  |  | 61-00 | 70-00 | 68-00 | 76-00 |
|  | 3/0 | 2 | 0,6; 0,7 | 17; 20; 25;30 |  |  | 61-00 | 70-00 | 68-00 | 76-00 |
|  | 4/0 | 1,5 | 0,5 | 15; 17;20;25 |  |  | 55-00 | 70-00 | 68-00 | 76-00 |
| ПОЛИГЛИКОЛИД плетеный фиолетовый «MEPFIL» аналог ПГА | 1; 2 | 4; 5 | 0,9 – 1,0 | 30; 35; 40; 45 |  |  | 104-00 | 127-00 | 116-00 | 132-00 |
|  | 2/0; 0 | 3; 3,5 | 0,8 – 0,9 | 17;20;25; 30; 40 |  |  | 99-00 | 121-00 | 116-00 | 132-00 |
|  | 4/0; 3/0 | 1,5; 2 | 0,5 – 0,7 | 15; 17;20;25;30 |  |  | 84-00 | 106-00 | 98-00 | 113-00 |
|  | 6/0;5/0 | 0,7; 1 | 0,3 – 0,5 | 9,7;11;15;17; 20 |  | 67-00 | 77-00 | 90-00 |  |  |
| Моносорб (мононить полидиоксононовая абсорбируемая) аналог ПДС II МОНОФАСТ (мононить полигликолидная) аналог Monocryl, Maxon, Monosyn | 1; 2 | 4; 5 | 0,9 – 1,0 | 30; 35; 40; 45 |  |  | 94-00 |  | 99-00 | 112-00 |
|  | 2/0; 0 | 3; 3,5 | 0,8 – 0,9 | 20; 25; 30; 35; 40 |  |  | 88-00 |  | 94-00 | 109-00 |
|  | 4/0; 3/0 | 1,5; 2 | 0,6 – 0,7 | 15;17; 20; 25 |  |  | 73-00 |  | 83-00 | 96-00 |
|  | 5/0 | 1 | 0,4 | 15, 17 |  |  | 66-00 |  | 72-00 | 85-00 |

Таблица № 5				Атравматические иглы с металлическими нитями

| Наименование | Условный номер нити | Метрический размер | Цена за 1 шт, руб |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с одной иглой | с двумя иглами |
| СТАЛЕМОН; ТИТАНЕЛ; НИХРОМОН | 2;5;6 | 5;7;8 | 150-00 | 180-00 |
|  | 2;3-4 | 5;6 | 180-00 | 220-00 |
|  | 5/0;4/0;3/0;2/0;0;1;2 | 1;1,5;2;3;3,5;4;5 | 300-00 |  |

Таблица №6						Лигатура из стали

| Лигатурная проволока Ø 0,5 мм длиной 5 м | 231-00 |  |
| --- | --- | --- |
| Лигатурная проволока Ø 0,8 мм длиной 5 м | 275-00 |  |

Таблица №7						Шовный материал (лигатура)

| Наименование | Метрический размер | Цена в руб. за 1 шт. |
| --- | --- | --- |
| Тесьма лавсановая шириной 3мм;5мм;8ммстерильная / Тесьма с иглой 3мм и 5мм |  |  | 98-00 за 1м./198-00 |
| Нить капроновая, полиэфирная (лавсан, фторэст, фторлан), нестерильная Цена за 1 м | Кр | 1,5; 2; 3; 3,5; 4; 5; 6 | 1-20 1-65 |
|  | Пл | 1,5; 2; 3; 3,5; 4; 5;6; 7; 8;9;10 | 2-40 2-75 |
| Нить хирургическая стерильная нерассасывающаяся (капроновая, лавсан, фторлан) плетеная по 2,5м/1,5 м / 0,75 м | 1,5;2;3;3,5; 4; 5, 6;7;8 | 18-00/13-00/11-00 20-00/15-00/12-00 |
| Нить хирургическая стерильная нерассасывающаяся (капроновая, лавсан, фторэст) крученая по 2,5м/1,5 м / 0,75 м | 1,5;2;3;3,5; 4; 5, 6 | 14-00/10-00/8-00 17-00/13-00/11-00 |
| Нить стерильная шелковая крученая белая по 1,5м/1,25м/0,75м | 1;1,5;2;2,5;3;4;5;6 | 11-00/10-00/9-00 |
| Нить стерильная шелковая плетеная черная, белая 1,5м/1,25/ 0,75м | 1,5;2;3;3,5 ;4;5;6 | 23-00/22-00/18-00 26-00/24-00/21-00 |
| Нить стерильная шелковая крученая белая по 15 см (для перевязки пуповин) | 6 | 8-00 |
| Капроаг, Никант 2,0м/1,5 м/0,75 м | 1,5;2;3;4;5;6 | 37-0-0/30-00/24-00 |
| Нить полигликолидная плетеная фиолетовая стерильная (пр-ва «Медин-Н») Сабфил по 0,75м /1,5 м/ 2,5 м | 1,5;2;3;3,5 4;5;6; | 42-00/57-00/86-00 53-00/61-00/98-00 |
| Нить полигликолидная плетеная фиолетовая стерильная «Mepfil» , моносорб, монофаст по 0,75м /1,5 м/ 2,5 м | 1,5;2;3;3,5 4;5; | 75-00/90-00/150-00 97-00/109-00/199-00 |
| Нить лавсан, фторест, капрон крученая стерильная, пучки 0,50*10шт. | 1,5(7 | 38-00 |
| Нить лавсан, фторест, капрон крученая стерильная, пучки 0,75*10 шт. | 1,5(7 | 46-00 |
| Нить лавсан, фторлан, капрон плетеная стерильная, пучки 0,50*10 шт. | 1,5(7 | 52-00 |
| Нить лавсан, фторлан, капрон плетеная стерильная, пучки 0,75*10 шт. | 1,5(7 | 60-00 |
| Нить полипропиленовая, поликапроамидная импортная стерильная 1,5 м | 3;3,5;4 | 55-00 |
| Кетгут полированный стерильный длиной 1,5 м / 0,75 м в ампулах, пакетах | 1,5; 2;2,5; | 36-00/24-00 |
| Кетгут полированный стерильный длиной 1,5 м / 0,75 м в ампулах, пакетах | 3; 3,5; | 46-00/32-00 |
| Кетгут полированный стерильный длиной 1,5 м / 0,75 м в ампулах, пакетах | 4;5 | 70-00/53-00 |
| Кетгут полированный стерильный длиной 1,5 м / 0,75 м в ампулах, пакетах | 6;7 | 87-00/57-00 |
| Нить хирургическая стерильная на полимерной катушке в двойной полимерной упаковке капроновая крученая, фторест, лавсан крученый по 3 м / 5 м / 10 м / 20м | 1,5-3/3,5-6 | 26-00/-29-00 | 31-00/ 33-00 | 35-00/ 42-00 | 37-00/ 53-00 |
| Нить хирургическая стерильная на полимерной катушке в двойной полимерной упаковке капроновая плетеная, фторлан, лавсан плетеный по 3 м / 5 м / 10 м/ 20м | 1,5-6 | 37-00 | 47-00 | 64-00 | 92-00 |
| Нить хирургическая стерильная на полимерной катушке в двойной полимерной упаковке шелк белый крученый по 3 м / 5 м/ 10 м / 20м | 1,5-6 | 47-00 | 53-00 | 62-00 | 100-00 |
| Нить хирургическая стерильная в кассете капроновая крученая, фторест, лавсан крученый по 3 м / 5 м / 10 м / 20м |  | 66-00 | 77-00 | 88-00 | 99-00 |
| Нить хирургическая стерильная в кассете капроновая плетеная, фторлан, лавсан плетеный по 3 м / 5 м / 10 м/ 20м |  | 73-00 | 85-00 | 97-00 | 115-00 |
| Нить хирургическая стерильная в кассете капроновая плетеная, фторлан, лавсан плетеный по 40 м / 50 м / 60 м/ 75м |  | 231-00 | 253-00 | 308-00 | 352-00 |
| Эндопетля с толкателем, одноктратного применения, стерильная с нитью Mepfil, Сабфил |  | 650-00 |

Таблица №8 			Комплект устройств для вливания в малые вены для реанимации новорожденных

| Комплект устройств для вливания в малые вены (с бабочками) стерильный |  | 440-00 |
| --- | --- | --- |

Таблица №9	                                                                       	Билавсан / Бикапрон

| Нить 1,5м/2,5м | 1,5-7 | 32-00/42-00 |
| --- | --- | --- |
| Атравматические иглы с нерассасывающимися нитями | 1,5-6 | 50-00 |
| Нить на полимерной катушке крученая по 5м/10м/20м | 1,5-6 | 60-00/70-00/90-00 |
| Нить на полимерной катушке плетеная по 5м/10м/20м | 1,5-6 | 85-00/98-00/120-00 |

Количество штук в упаковке: 10, 12, 25, 36, 40, 50

ДОСТАВКА ПРОДУКЦИИ ЗА СЧЕТ ПОСТАВЩИКА следующими компаниями:

- почта России

- экспресс-авто,

- деловые линии.