Распоряжение Правительства РФ от 30.12.05 № 2347-р

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СРОКОВ ПОЛЬЗОВАНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ РЕАБИЛИТАЦИИ, ПРОТЕЗАМИ

И ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ ДО ИХ ЗАМЕНЫ

(Редакция на 27.05.2008)

ПРИКАЗ

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РФ

7 мая 2007 г.

N 321

(ЮИАИ)

В   соответствии   с   Постановлением   Правительства  Российской Федерации  от  31 декабря 2005 г. N 877 "О порядке обеспечения за счет средств   федерального   бюджета   инвалидов  техническими  средствами

реабилитации   и   отдельных  категорий  граждан  из  числа  ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями" (Собрание  законодательства  Российской Федерации, 2006, N 7, ст. 773) приказываю:

1.   Утвердить   прилагаемые   Сроки   пользования   техническими средствами    реабилитации,   протезами   и   протезно-ортопедическими изделиями до их замены.

Примечания:

редакция 2 - Решение Верховного Суда РФ от 19.09.07 N ГКПИ07-852,  4 - Решение Верховного Суда РФ от 27.05.08 N ГКПИ08-1185

Примечание. Пункт  2  признан  недействующим  в  части  признания утратившим силу Приказа Минздравсоцразвития России от 12  апреля  2006 г.  N  282  "Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации,  протезами и протезно-ортопедическими  изделиями  до  их

замены",  устанавливавшего срок пользования кремом защитным 1 тюбик на 1 месяц.

2. Признать утратившим силу Приказ Министерства здравоохранения и социального  развития  Российской Федерации от 12 апреля 2006 г. N 282 "Об    утверждении    сроков   пользования   техническими   средствами реабилитации,  протезами  и  протезно-ортопедическими  изделиями до их замены" <*>.

--------------------------------

<*>     Зарегистрированный     Минюстом     России    11.05.2006, регистрационный N 7803.

И.о. министра

В.И. СТАРОДУБОВ

7 мая 2007 г.

N 321

Зарегистрировано в Министерстве юстиции РФ

23 мая 2007 г.

N 9529

УТВЕРЖДЕНЫ

Приказом

Министерства здравоохранения

и социального развития

Российской Федерации

от 7 мая 2007 года

N 321

Ретроспектива изменений таблицы сроков:

редакция 3 - Приказ Минздравсоцразвития РФ от 14.03.08 N 123н

СРОКИ ПОЛЬЗОВАНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ РЕАБИЛИТАЦИИ, ПРОТЕЗАМИ

И ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ ДО ИХ ЗАМЕНЫ

----------------------------------------------------------------------

|  N   |   Наименование технических средств    |   Срок пользования  |

| п/п  |  реабилитации, протезов и протезно -  |        <**>         |

|      |      ортопедических изделий <*>       |                     |

|------|---------------------------------------|---------------------|

|  1   |                   2                   |          3          |

|------|---------------------------------------|---------------------|

|1.    | Трости опорные и тактильные, костыли, | не менее 2 лет      |

|      | опоры                                 |                     |

|------|---------------------------------------|---------------------|

|2.    | Поручни                               | не менее 7 лет      |

|------|---------------------------------------|---------------------|

|3.    | Кресла-коляски с ручным приводом:     |                     |

|------|---------------------------------------|---------------------|

|3.1   |   комнатные                           | не менее 6 лет      |

|------|---------------------------------------|---------------------|

|3.2   |   прогулочные                         | не менее 4 лет      |

|------|---------------------------------------|---------------------|

|4.    | Кресла-коляски активного типа         | не менее 4 лет      |

|------|---------------------------------------|---------------------|

|5.    | Кресла-коляски с электроприводом      | не менее 5 лет      |

|------|---------------------------------------|---------------------|

|6.    | Кресла-коляски малогабаритные         | не менее 1 года 6   |

|      |                                       | месяцев             |

|------|---------------------------------------|---------------------|

|7.    | Протезы, в том числе эндопротезы, и   |                     |

|      | ортезы:                               |                     |

|------|---------------------------------------|---------------------|

|7.1   |   косметический протез пальцев и      | не менее 3 месяцев  |

|      |   кисти верхних конечностей           |                     |

|------|---------------------------------------|---------------------|

|7.2   |   протезы верхних и нижних            | не менее 2 лет (для |

|      |   конечностей, ортезы верхних         | детей - не менее 1  |

|      |   конечностей, корсеты                | года).              |

|      |                                       | Для                 |

|      |                                       | высокофункциональных|

|      |                                       | протезов -          |

|      |                                       | не менее 3 лет (для |

|      |                                       | детей - не менее 1  |

|      |                                       | года)               |

|------|---------------------------------------|---------------------|

|7.3   |   лечебно-тренировочные протезы       | не менее 1 года (по |

|      |                                       | медицинским         |

|      |                                       | показаниям приемная |

|      |                                       | гильза протеза      |

|      |                                       | может заменяться до |

|      |                                       | трех раз в год)     |

|------|---------------------------------------|---------------------|

|7.4   |   ортезы нижних конечностей           | не менее 1 года     |

|------|---------------------------------------|---------------------|

|7.5   |   протезы нижних конечностей для      | не менее 3 лет      |

|      |   купания                             |                     |

|------|---------------------------------------|---------------------|

|7.6   |   бандажи на различные участки тела,  | не менее 1 года     |

|      |   вкладные башмачки                   |                     |

|------|---------------------------------------|---------------------|

|7.7   |   бандаж ортопедический на верхнюю    | не менее 6 месяцев  |

|      |   конечность для улучшения            |                     |

|      |   лимфовенозного оттока, в том числе  |                     |

|      |   после ампутации молочной железы     |                     |

|------|---------------------------------------|---------------------|

|7.8   |   чехол шерстяной на культю нижней    | не менее 3 месяцев  |

|      |   конечности                          |                     |

|------|---------------------------------------|---------------------|

|7.9   |   чехол хлопчатобумажный на культю    | не менее 3 месяцев  |

|      |   нижней конечности                   |                     |

|------|---------------------------------------|---------------------|

|7.10  |   чехол из полимерного материала на   | не менее 1 года     |

|      |   культю нижней конечности            |                     |

|------|---------------------------------------|---------------------|

|7.11  |   чехол на культю верхней конечности  | не менее 6 месяцев  |

|------|---------------------------------------|---------------------|

|7.12  |   запасная косметическая оболочка на  | не менее 1 года     |

|      |   протезы нижних конечностей          |                     |

|------|---------------------------------------|---------------------|

|7.13  |   запасная косметическая оболочка на  | не менее 3 месяцев  |

|      |   протезы верхних конечностей         |                     |

|------|---------------------------------------|---------------------|

|7.14  |   элементы опорные                    | не менее 6 месяцев  |

|------|---------------------------------------|---------------------|

|7.15  |   элементы влагопоглощающие           | не менее 6 месяцев  |

|------|---------------------------------------|---------------------|

|7.16  |   корсет, бандаж, реклинатор из       | не менее 6 месяцев  |

|      |   текстильных материалов              |                     |

|------|---------------------------------------|---------------------|

|7.17  |   протезы зубные, глазные, ушные,     | не менее 2 лет (для |

|      |   носовые, комбинированные лицевые,   | детей - не менее 1  |

|      |   неба, половых органов               | года)               |

|------|---------------------------------------|---------------------|

|7.18  |   экзопротезы молочной железы         | не менее 1 года     |

|------|---------------------------------------|---------------------|

|7.19  |   лиф (бюстгальтер, грация или        | не менее 6 месяцев  |

|      |   полуграция) для фиксации            |                     |

|      |   экзопротеза молочной железы         |                     |

|------|---------------------------------------|---------------------|

|7.20  |   чехол к экзопротезу молочной        | не менее 6 месяцев  |

|      |   железы                              |                     |

|------|---------------------------------------|---------------------|

|7.21  |   эндопротезы, в том числе            | сроки пользования и |

|      |                                       | замены определяются |

|      |   эндопротезы суставов, сосудов,      | лечебно-            |

|      |   связок, клапанов сердца, кохлеарные | профилактическими   |

|      |   имплантанты                         | учреждениями и      |

|      |                                       | подтверждаются      |

|      |                                       | федеральными        |

|      |                                       | учреждениями        |

|      |                                       | медико-социальной   |

|      |                                       | экспертизы          |

|------|---------------------------------------|---------------------|

|8.    | Ортопедическая обувь:                 |                     |

|------|---------------------------------------|---------------------|

|8.1   |   сложная ортопедическая обувь и      |                     |

|      |   обувь на ортопедические аппараты, в |                     |

|      |   том числе 1 пара обуви на           |                     |

|      |   утепленной подкладке:               |                     |

|------|---------------------------------------|---------------------|

|      | для взрослых                          | не менее 6 месяцев  |

|------|---------------------------------------|---------------------|

|      | для детей                             | не менее 3 месяцев  |

|------|---------------------------------------|---------------------|

|8.2   |   малосложная ортопедическая обувь    |                     |

|      |   (на утепленной подкладке или без    |                     |

|      |   нее - по желанию инвалида):         |                     |

|------|---------------------------------------|---------------------|

|      | для взрослых                          | не менее 1 года     |

|------|---------------------------------------|---------------------|

|      | для детей                             | не менее 6 месяцев  |

|------|---------------------------------------|---------------------|

|8.3   |   вкладные корригирующие элементы для | не менее 6 месяцев  |

|      |   ортопедической обуви (в том числе   |                     |

|      |   стельки, полустельки)               |                     |

|------|---------------------------------------|---------------------|

|8.4   |   обувь на протезы                    | не менее 6 месяцев  |

|------|---------------------------------------|---------------------|

|8.5   |   ортопедическая обувь при            | не менее 1 года     |

|      |   односторонней ампутации по желанию  |                     |

|      |   инвалида, на утепленной подкладке   |                     |

|------|---------------------------------------|---------------------|

|9.    | Противопролежневые матрацы            | не менее 3 лет      |

|------|---------------------------------------|---------------------|

|10.   | Противопролежневые подушки (сидения   | не менее 3 лет      |

|      | для кресел-колясок)                   |                     |

|------|---------------------------------------|---------------------|

|11.   | Приспособления для одевания,          | не менее 5 лет      |

|      | раздевания и захвата предметов        |                     |

|------|---------------------------------------|---------------------|

|12.   | Специальная одежда:                   |                     |

|------|---------------------------------------|---------------------|

|12.1  |   комплект функционально-эстетической | не менее 6 месяцев  |

|      |   одежды для инвалидов с парной       |                     |

|      |   ампутацией верхних конечностей      |                     |

|------|---------------------------------------|---------------------|

|12.2  |   пара кожаных или трикотажных        | не менее 1 года     |

|      |   перчаток (на протез верхней         |                     |

|      |   конечности), кожаная перчатка на    |                     |

|      |   утепленной подкладке на кисть       |                     |

|      |   сохранившейся верхней конечности    |                     |

|------|---------------------------------------|---------------------|

|12.3  |   пара кожаных перчаток на            | не менее 2 лет      |

|      |   деформированные верхние конечности  |                     |

|------|---------------------------------------|---------------------|

|12.4  |   ортопедические брюки                | не менее 1 года     |

|------|---------------------------------------|---------------------|

|12.5  |   пара кожаных утепленных рукавиц     | не менее 1 года     |

|      |   (для инвалидов, пользующихся        |                     |

|      |   малогабаритными креслами-колясками) |                     |

|------|---------------------------------------|---------------------|

|12.6  |   шерстяной чехол на культю бедра     | не менее 4 месяцев  |

|      |   (для инвалидов, пользующихся        |                     |

|      |   малогабаритными креслами-колясками) |                     |

|------|---------------------------------------|---------------------|

|13.   | Специальные устройства для чтения     | не менее 7 лет      |

|      | "говорящих книг"                      |                     |

|------|---------------------------------------|---------------------|

|14.   | Специальные устройства для оптической | не менее 5 лет      |

|      | коррекции слабовидения                |                     |

|------|---------------------------------------|---------------------|

|15.   | Медицинские термометры с речевым      | не менее 7 лет      |

|      | выходом                               |                     |

|------|---------------------------------------|---------------------|

|16.   | Медицинские тонометры с речевым       | не менее 7 лет      |

|      | выходом                               |                     |

|------|---------------------------------------|---------------------|

|17.   | Сигнализаторы звука световые и        | не менее 5 лет      |

|      | вибрационные                          |                     |

|------|---------------------------------------|---------------------|

|18.   | Слуховые аппараты, в том числе с      | Слуховые аппараты - |

|      | ушными вкладышами индивидуального     | не менее 4 лет;     |

|      | изготовления                          | ушные вкладыши      |

|      |                                       | индивидуального     |

|      |                                       | изготовления - не   |

|      |                                       | менее 1 года        |

|------|---------------------------------------|---------------------|

|19.   | Телевизоры с телетекстом для приема   | не менее 7 лет      |

|      | программ со скрытыми субтитрами       |                     |

|------|---------------------------------------|---------------------|

|20.   | Телефонные устройства с текстовым     | не менее 7 лет      |

|      | выходом                               |                     |

|------|---------------------------------------|---------------------|

|21.   | Голосообразующие аппараты             | не менее 5 лет      |

|------|---------------------------------------|---------------------|

|22.   | Специальные средства при нарушениях   |                     |

|      | функций выделения (моче- и            |                     |

|      | калоприемники):                       |                     |

|------|---------------------------------------|---------------------|

|22.1  |   адгезивная пластина для             | не менее 3 суток    |

|      |   двухкомпонентного калоприемника и   |                     |

|      |   мочеприемника при колостомах и      |                     |

|      |   илеостомах                          |                     |

|------|---------------------------------------|---------------------|

|22.2  |   дренируемый мешок для               | не менее 24 часов   |

|      |   двухкомпонентных калоприемников при |                     |

|      |   колостомах и илеостомах             |                     |

|------|---------------------------------------|---------------------|

|22.3  |   недренируемый мешок для             | не менее 12 часов   |

|      |   двухкомпонентных калоприемников при |                     |

|      |   колостомах                          |                     |

|------|---------------------------------------|---------------------|

|22.4  |   адгезивная пластина для             | не менее 3 суток    |

|      |   двухкомпонентного уроприемника при  |                     |

|      |   уростомах                           |                     |

|------|---------------------------------------|---------------------|

|22.5  |   уростомный мешок двухкомпонентного  | не менее 24 часов   |

|      |   уроприемника при уростомах          |                     |

|------|---------------------------------------|---------------------|

|22.6  |   дренируемый мешок для               | не менее 24 часов   |

|      |   однокомпонентного калоприемника при |                     |

|      |   колостомах и илеостомах             |                     |

|------|---------------------------------------|---------------------|

|22.7  |   недренируемый мешок для             | не менее 12 часов   |

|      |   однокомпонентного калоприемника при |                     |

|      |   колостомах                          |                     |

|------|---------------------------------------|---------------------|

|22.8  |   уростомный мешок для                | не менее 24 часов   |

|      |   однокомпонентного мочеприемника при |                     |

|      |   уростомах                           |                     |

|------|---------------------------------------|---------------------|

|22.9  |   калоприемник из пластмассы на поясе | не менее 2 месяцев  |

|      |   в комплекте с мешками               |                     |

|------|---------------------------------------|---------------------|

|22.10 |   катетер для стом, катетер для       | не менее 6 часов    |

|      |   самокатетеризации                   |                     |

|------|---------------------------------------|---------------------|

|23.   | Абсорбирующее белье, памперсы         | не менее 8 часов    |

|      |                                       | на любое из         |

|      |                                       | названных изделий   |

|      |                                       | (при синдроме       |

|      |                                       | полиурии - по       |

|      |                                       | индивидуальным      |

|      |                                       | медицинским         |

|      |                                       | показаниям не       |

|      |                                       | менее 5 часов на    |

|      |                                       | любое из названных  |

|      |                                       | изделий)            |

|------|---------------------------------------|---------------------|

|24.   | Кресла-стулья с санитарным оснащением | не менее 4 лет      |

----------------------------------------------------------------------

--------------------------------

<*>  Указанные в графе технические средства реабилитации, протезы и  протезно-ортопедические  изделия  могут предоставляться в различных конструктивных исполнениях.

<**>   Срок   пользования   техническим  средством  реабилитации, протезом   и   протезно-ортопедическим  изделием  исчисляется  с  даты предоставления его инвалиду, ветерану.

Примечания:

1.  В  соответствии  с  пунктами 5 и 8 Правил обеспечения за счет средств   федерального   бюджета   инвалидов  техническими  средствами реабилитации   и   отдельных  категорий  граждан  из  числа  ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями, утвержденными  Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2005 г. N 877 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 7, ст. 773):

технические средства   реабилитации,   протезы   и   протезно   - ортопедические изделия,  передаваемые инвалидам, ветеранам бесплатно в безвозмездное пользование, не подлежат отчуждению третьим лицам, в том числе продаже или дарению;

замена технических средств реабилитации,  протезов и  протезно  - ортопедических  изделий  на  новые  осуществляется  при  условии сдачи старых;

допускается  досрочная  замена  технических средств реабилитации, протезов и протезно-ортопедических изделий.

2. Не подлежат сдаче технические средства реабилитации, протезы и протезно-ортопедические  изделия,  указанные  в  Приказе  Министерства здравоохранения  и  социального  развития  Российской  Федерации от 12 апреля  2006  г.  N  283  (зарегистрирован Минюстом России 11.05.2006, регистрационный N 7802).

----------------------------------------------------------------------

Юридическое информационное Агентство INTRALEX:

Текст подготовлен с учетом изменений,  внесенных в первоначальную редакцию (Приказ  Минздравсоцразвития  РФ от 07.05.07 N 321) на основе следующих нормативных актов:

РЕДАКЦИЯ 2 - Решение Верховного Суда РФ от 19.09.07 N ГКПИ07-852

РЕДАКЦИЯ 3 - Приказ Минздравсоцразвития РФ от 14.03.08 N 123н

РЕДАКЦИЯ 4 - Решение Верховного Суда РФ от 27.05.08 N ГКПИ08-1185